МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2013 года                                                                                                                        №  95

д.Виллози

«Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Виллозское  сельское поселение  до 2035 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, в редакции от 30.12.2012 года, с изменениями, вступившими в силу  с 01.01.2013 года, Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 14.06.2013 года  № 502  «Об  утверждении требований к программам  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  поселений, городских округов»,  Уставом муниципального образования Виллозское сельское поселение Совет депутатов  МО Виллозское сельское поселение

РЕШИЛ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Виллозское сельское поселение  до 2035 года согласно, Приложений 1,2.

- Настоящее решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте муниципального образования Виллозское сельское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru и вступает в силу с момента опубликования (обнародования). Расходы на опубликование возложить на местную администрацию муниципального образования Виллозское сельское поселение.

- Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу местной администрации  Виллозского сельского поселения.

Глава  муниципального образования

Виллозское сельское поселение                                                    В.М. Иванов

|  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к решению Совета депутатов |  |  |  |  |
| МО Виллозское сельское поселение |  |  |  |  |
| от 23 декабря 2013 года № 95 |  |  |  |  |

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

до 2035 года

ТОМ i

Виллозское сельское поселение

2013

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

Паспорт Программы	4

1. Введение	7

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение	11

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования Виллозское сельское поселение	11

2.1.1. Теплоснабжение	11

2.1.2. Водоснабжение	15

2.1.3. Водоотведение	18

2.1.4. Газоснабжение	20

2.1.5. Электроснабжение	22

2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	25

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	27

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	28

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	43

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	57

5.1. Программа развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское  сельское поселение	57

5.2. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении	68

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	69

7. Управление и контроль за ходом реализации программы	75

# Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение на период до 2035 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; - Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013); - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; - Устав МО Виллозское сельское поселение Ломоносовский район Ленинградской области (Принят решением совета депутатов Муниципального образования Виллозское сельское поселение Муниципального образования Ломоносовский район Ленинградской области от 08 июля 2009 года № 20 (в редакции с изменениями от 17 мая 2010года №35, от 24 сентября 2010года №69)); - "Об утверждении Генерального плана муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области применительно к поселку Новогорелово" (решение Совета депутатов от 27.02.2012г. № 15). |
| Заказчик Программы: | Администрация муниципального образования Виллозское сельское поселение |
| Разработчик Программы: | ООО «Янэнерго» 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 4А, офис 407, Тел/факс (812) 449-03-16, 449-00-26 |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования, а также повышение качества жизни населения за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры поселения |
| Задачи Программы: | 1.Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности 2.Обеспечить нормативную экологическую безопасность населения 3. Обеспечить доступность для населения и бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение расходов на коммунальные услуги. 4. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные Постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”. 5. Обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потребления. 6. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов. 7. Повысить эффективность использования коммунальных ресурсов. 8. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы (к 2035 году): | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 2,5%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 14,0%; - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой – 0,1 Гкал/час; - снижение удельных показателей расхода топлива и энергоемкости выработки тепловой энергии на 10%. Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе водоснабжения в объеме 1,9 м3/час; - износ системы водоснабжения не более 30%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 10%. - эффективность использования энергии (энергоемкость производства) – 0,85 кВт.ч/ м3; - сокращение эксплуатационных затрат на материалы и энергию на 10%. Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 10%; - эффективность использования энергии (энергоемкость производства) – 1,55 кВт.ч/м3; Система электроснабжения: - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 1,25 МВт; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения, газификация деревень поселения; Система утилизации и захоронения ТБО: - сокращение объема захораниваемых ТБО на 10%. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2013-2035 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2013-2035 гг. будет определен позднее в зависимости от выбранного сценария развития в рамках реализации генерального плана развития МО К источникам финансирования программных мероприятий относятся: - федеральный бюджет; - бюджет Ленинградской области; - бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный район; - бюджет муниципального образования Виллозское сельское поселение; - средства предприятий; - прочие источники финансирования. Объемы финансирования комплексной программы за счет средств областного и местного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. Общий объем инвестиций с учетом строительства поселка Новогорелово составляет 37,7 млрд. руб. |

- Введение

Целями разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение на 2013–2035 гг. (далее – Программа) являются обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования Виллозское сельское поселение на период 2013–2035 гг., в т.ч.:

1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности

2.Обеспечить нормативную экологическую безопасность населения

3. Обеспечить доступность для населения и бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение расходов на коммунальные услуги.

4. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановлением Правительства России от  16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг».

5. Обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потребления.

6. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов.

7. Повысить  эффективность использования коммунальных ресурсов.

8. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение.

Основными задачами Программы являются:

1.  Разработать и принять стратегию модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и систем обращения с отходами на территории Виллозское сельское поселение, обеспечивающих перспективное строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер;

2.Установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

3. Определить объемы и очередность  капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

4. Установить источники финансирования капитальных вложений   в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

5. Оценить экономическую эффективность капитальных вложений  в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

6. Оценить динамику изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на всем периоде действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

7. Установить доступность коммунальных услуг для населения на всем периоде действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

На основании утвержденной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2035 гг. орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов.

Утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Виллозского сельского поселения является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2013-2035 гг. базируется на необходимости достичь целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный  бюджеты, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей сельского поселения. Коммунальные системы довольно капиталоемки и масштабны. Добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. По этой причине программа рассматривается на длительном интервале времени: 2013-2035 годы.

При разработке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры необходимы прогнозы демографической ситуации, бюджетных показателей сельского поселения; доходов населения и платежеспособного спроса населения на коммунальные услуги. Такие прогнозы должны базироваться на ретроспективном анализе. Однако в силу особенностей реформы местного самоуправления необходимых ретроспективных данных по муниципальному образованию Виллозское сельское поселение не оказалось, что существенно осложнило формирование упомянутых выше прогнозов.

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение.

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования Виллозское сельское поселение.

#### 2.1.1. Теплоснабжение

Основные показатели системы теплоснабжения:

- основной вид  топлива – природный газ, уголь;

- схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая;

- протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 19,9 км;

- Принятый график отопления 95/70;

- Вид прокладки в основном подземный, тип изоляции-армопенобетон;

- отпуск тепловой энергии в сеть –33,9 тыс.  Гкал;

- потери тепловой энергии – 12,2 тыс. Гкал  (36,0%);

- полезный отпуск тепловой энергии – 21,7 тыс. Гкал.

В Виллозском сельском поселении используется как централизованная, так и децентрализованная система теплоснабжения. Централизованным теплоснабжением от собственных котельных обеспечиваются жилые дома многоквартирной застройки и объекты социальной инфраструктуры в поселке Виллози и деревне Малое Карлино. На котельных в деревне Виллози и деревне Малое Карлино в качестве топлива используется природный газ.

Потребители в жилищной сфере, предприятия и организации, расположенные в центральной и южной части поселения обеспечиваются теплом от индивидуальных  источников - печных установок и за счет использования электрических термоблоков на нужды отопления и ГВС.

Теплоснабжение существующих объектов производственной зоны «Горелово», расположенных в северной части Виллозского сельского поселения, осуществляется от 7-ой Красносельской котельной ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и котельной ОАО «Кировский завод».

Котельные и тепловые сети деревень Виллози, Малое Карлино являются собственностью муниципального образования Виллозское сельское поселение и переданы в хозяйственное ведение МУП «УЖКХ МО Виллозское  СП».

Таблица 1.Характеристика котельных муниципального образования Виллозское СП.

Работа котельных системы теплоснабжения Виллозского поселения не эффективна, имеет место большой износ оборудования и потери в тепловых сетях.

В целях повышения надежности   и эффективности производства  и передачи тепловой энергии,  улучшения показателей тепловой экономичности, вывода из эксплуатации изношенного оборудования и тепловых сетей, снижения себестоимости отпускаемой тепловой энергии, необходимо энергоснабжающей организации МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» совместно с местной администрацией Виллозского сельского поселения   разработать инвестиционную программу по реконструкции тепловых источников и тепловых сетей котельных Виллози и Малое Карлино.

Структура потребления по типам потребителей и основным деревням представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура потребления тепловой энергии, тыс. Гкал.

Общая потребность в приборах учета тепловой энергии составляет 3 ед. в организациях бюджетной сферы и 15ед. - в многоквартирных домах. Общедомовыми приборами учета  тепловой энергии оснащены только три  многоквартирных  дома в д. Малое Карлино д. № 18/1., № 24, № 25.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании.

Крупных аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения в 2012 г. не зафиксировано.

Основной причиной аварий  на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов может быть обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”.

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

- плановое окончание отопительного сезона –10 мая;

- плановое начало отопительного сезона –17 октября;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

Отрицательное воздействие на окружающую среду оказывает эксплуатация котельных. Оценка уровня фонового загрязнения атмосферного воздуха по муниципальному образованию Виллозское сельское поселение проводится по следующим веществам на основании данных Генерального плана: оксид азота; диоксид азота; оксид углерода; диоксид серы; взвешенные вещества. Значение фоновых показателей по содержанию диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, углерода черного, углеводородов (по декану) соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В целом, условия для проживания на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение можно охарактеризовать как благоприятные.

Существующие проблемы системы теплоснабжения муниципального образования Виллозское сельское поселение:

- необходимость создания резервного источника теплоснабжения;

- необходимость модернизация котельных деревень Виллози и Малое Карлино;

- необходимость реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей (перекладка с увеличением диаметров) - проектирование и строительство;

- высокий уровень физического износа тепловых сетей.

#### 2.1.2. Водоснабжение

Основные показатели системы водоснабжения в 2012 г.:

- Мощность всех водопроводов и водозаборов – 0, 3786 тыс. м3/сутки;

- Количество воды, отпускаемой всем потребителям – 0,221 млн.м3 в год, в том числе по группам потребителей:

- Предприятия - 0,01892млн.м3;

- бюджетная сфера - 0,00194млн.м3;

- население - 0,20015млн.м3;

- Коммунально-бытовое потребление холодной воды на одного жителя в среднем за год составило 112литр /сут. (при норме180 литр/сут.), а горячей 85 литр/сут. (при норме 120 литр/сут.);

- Протяженность водопроводных сетей – 17,2 км.

В состав системы водоснабжения Виллозского сельского поселения входят:

Деревня Виллози:

- Наземная насосная станция в деревне Виллози;

- Тупиковая водопроводная сеть диаметром 100-200 мм.

Деревня Малое Карлино:

- Пять артезианских скважин

- Водонапорная башня

- Насосная станция 2-го подъема

- Резервуары для воды (2 шт. по 250 м. куб)

- Водоводы от артскважин

- Водопроводы магистральные

- Водопроводные сети деревни.

В настоящее время добываемая из подземных источников природная вода не соответствует санитарным требованиям по содержанию железа, цветности и мутности.

Деревня Рассколово:

- Водонапорная башня

- Артскважина №240

- Наружные сети водопровода

Деревня Ретселя:

- Водонапорная башня

- Артскважина № 3012

- Наружные сети водопровода

В  деревнях: Кавелахта, Пикколово, Вариксолово, Перекюля, Аропаккузи:

- Наружные сети водопровода.

Водоснабжение существующих объектов производственной зоны «Горелово», расположенных в северной части Виллозского сельского поселения, осуществляется от водопроводной насосной станции «Волхонская» ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».

Подачу воды населению, бюджетным и прочим потребителям осуществляет МУП «УЖКХ  МО Виллозское СП».

Основными потребителями воды являются:  население муниципального образования Виллозское сельское поселение, ряд объектов административного, социально-культурного, промышленные предприятия и бытового назначения. Основная часть трубопроводов проложена по кольцевой схеме.

Структура потребления по типам потребителей и основным деревням представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура потребления холодной воды, тыс.м3.

Общая потребность в приборах учета холодной воды составляет 3 ед. в организациях бюджетной сферы и 36 ед. – в многоквартирных домах. Общедомовыми приборами учета воды оснащены только три многоквартирных дома в д. Малое Карлино д. № 18/1., №25, № 25.

Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «покупная вода», «общеэксплуатационные расходы». За анализируемый период (2010-2012 гг.) удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся.

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно, согласно показаниям коммерческих приборов учета. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки.

Больших аварийных ситуаций на источниках и сетях водоснабжения в 2012 г. не зафиксировано. Водопроводные сети частично закольцованы, что повышает надежность водоснабжения потребителей. Износ сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

Кроме того, проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. В периоды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличиваются поверхность обрастаний, на которых сорбируются имеющиеся в потоке примеси. Результатом является возникновение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на отдельных участках, связанного с уменьшением диаметров труб.

Водопроводное хозяйство эксплуатируются недостаточно эффективно, что приводит к высокому уровню потребления энергии. Недостаточная эффективность работы сетей обусловлена низким уровнем автоматизации объектов и сооружений. Несмотря на то, что фактическое водопотребление не превышает расчетно-нормативные значения и лимиты, потери холодной воды в сетях достаточно значительны (20% от общего количества воды, поступившего в сети водоснабжения). В целях сокращения потерь воды в сетях водоснабжения и получения объективных данных о потреблении воды, необходима замена трубопроводов на изношенных участках сетей водоснабжения, а также урегулирование взаимоотношений с водоснабжающей организацией по объемам поставляемой воды.

#### 2.1.3. Водоотведение

Основные показатели системы водоотведения в 2012 г.:

- Мощность очистных сооружений – 0,34932 тыс. м3/сутки;

- Физический пропуск сточных вод 0,30182 тыс. м3/год;

- Протяженность канализационных сетей – 7,44 км.

Канализационное хозяйство МО Виллозское СП включает в себя:

- Канализационную насосную станцию д. Виллози;

- Канализационную насосную станцию д. Малое Карлино;

- Канализационные очистные сооружения д. Малое Карлино;

- Канализационные сети (в т. ч. самотечные) д. Виллози;

- Канализационные сети  д. Малое Карлино.

На территории Виллозского сельского поселения отвод сточных вод осуществляется по централизованной и децентрализованной системам.

Локальные канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (КОС) размещены в деревне Малое Карлино. Проектная производительность сооружений – 694,0 м3/сут. Выпуск стоков осуществляется в ручей Черный, далее – в реку Большая Койровка.

В деревне Виллози отвод сточных вод осуществляется по централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации. Прием стоков осуществляется на очистные сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Стоки через канализационную насосную станцию (КНС) по двум напорным коллекторам подаются в самотечный коллектор диаметром 600 мм и далее на Красносельскую станцию аэрации.

Отведение бытовых и производственных стоков от существующих объектов производственной зоны «Горелово», расположенных в северной части Виллозского сельского поселения, осуществляется через канализационные сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Дождевые стоки после очистки сбрасываются в ближайшие водоемы.

В районах индивидуальной жилой застройки, в южной части Виллозского сельского поселения, используются выгребные ямы.

В центральной и южной части Виллозского сельского поселения дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.

Таблица 2.Характеристика канализационных сетей МО Виллозское СП.

| Показатели | Ед.изм. | Виллози | М.Карлино | ИТОГО Виллозское СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС | шт. | 1 | 1 | 2 |
| Одиночное протяжение главных коллекторов | км. | 7,3 | 3,5 | 10,8 |
| Уличные канализационные сети | км. | 2,1 | 5,34 | 7,44 |

Очистку стоков от населения и прочих потребителей  производит МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» и ГУП «Водоканал СПб».

Технологическое оборудование КОС находится в удовлетворительном состоянии, но в связи с интенсивным  развитием деревни Малое Карлино, необходимо провести реконструкцию существующих очистных сооружений. Услуги водоотведения предоставляются потребителям бесперебойно.

#### 2.1.4. Газоснабжение

Основные показатели системы газоснабжения в 2012 г.:

- Уровень газификации жилищного фонда природным и сжиженным газом – 85,0%;

- Природным газом газифицировано 2041 квартир (включая индивидуальные дома).

Газоснабжение потребителей на территории Виллозского сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.

Газоснабжение существующих потребителей производственной зоны «Горелово» осуществляется от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1» (5,5 МПа) через ГРС «Горелово». Проектная производительность ГРС «Горелово» - 98 тыс. м3/ч, фактическая - 25 тыс. м3/ч. От ГРС по газопроводам высокого давления (1,2 МПа), природный газ поступает на головной газорегуляторный пункт ГГРП, где он редуцируется до давления 0,6 МПа и подается к ГРП котельных ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «Кировский завод».

Централизованное газоснабжение деревни Виллози осуществляется через газораспределительные сети г. Красное Село. Источниками газоснабжения г. Красное Село являются ГРС «Красное Село» и ГРС «Лаголово», расположенные юго-западнее деревни Виллози. На ГРС «Лаголово» и ГРС «Красное Село» газ поступает от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1» (5,5 МПа), проходящего по юго-западной границе поселения.

Проектная производительность ГРС «Лаголово» - 9,5 тыс. м3/ч, фактическая - 8,33 тыс. м3/ч.

Проектная производительность ГРС «Красное Село» - 41,0 тыс. м3/ч, фактическая - 20,0 тыс. м3/ч.

В настоящее время ведутся проектные работы по переносу ГРС «Лаголово» и строительству технологической перемычки между магистральными газопроводами «Белоусово – Ленинград» и «Кохтла-Ярве – Ленинград 1».

Объекты населенного пункта и многоквартирные дома  д. Малое Карлино газифицированы от распределительных газопроводных сетей г. Санкт-Петербурга (ГРС «Шоссейная»).

Природный газ используется для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для котельных централизованной системы теплоснабжения.

Остальные населенные пункты снабжаются сжиженным газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

Восемь деревень Виллозского сельского поселения  являются участниками проекта газификации ЗАО «Газпром межрегионгаз». Таким образом,  в 2012-2013  годах будут газифицированы 8 деревень Виллозского СП:  Ретселя, Мюреля, Карвала, Перекюля, Мурилово,  Кавелахта, Пикколово, Вариксолово. Вторым этапом  в 2013-2014годы, планируется газификация еще 4-х деревень: Аропаккузи, Рассколово, Виллози,  Саксолово.

Таблица 3.Динамика розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения

| Наименование услуги | Цена с 01 января по 30 июня 2012 года (руб. за 1000 куб. м) | Цена с 01 июля по 31 декабря 2012 года (руб. за 1000 куб. м) | Цена с 01 января по 30 июня 2013 года (руб. за 1000 куб. м) | Цена с 01 июля по 31 декабря 2013 года (руб. за 1000 куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 4056,76 | 4537,06 | 4537,06 | 5218,08 |
| 2. На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | 3946,08 | 4420,15 | 4420,12 | 5083,64 |

Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

#### 2.1.5. Электроснабжение

Основные показатели системы электроснабжения в 2012 г.:

- Количество подстанций 35 кВ – 1 ед.;

- Количество подстанций 6-10 кВ – 6 ед.;

- Протяженность кабельных / воздушных линий – 17,3 км;

Электроснабжение населенных пунктов  Виллозского сельского поселения  осуществляет поставщик электрической энергии  ОАО «Петербургская сбытовая компания».

ОАО «Петербургская сбытовая компания»  снабжает электрической энергией более  50 объектов, в том числе предприятия, население, садоводства, три массива индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение.

Основным источником питания сети 110 кВ данной зоны является ЛАЭС. Электрически сеть 110 кВ  связана с РУ 110 кВ ПС 330 кВ Западная, 330 кВ Гатчинская.

Источниками питания распределительной сети 6-10 кВ Виллозского сельского поселения являются подстанции:

напряжением 35 кВ -

- ПС 35/6 кВ «Красное Село» с трансформаторами мощностью 2х5,6 тыс. кВА;

напряжением 110 кВ -

- ПС110/35/6 кВ № 222 «Горелово», с трансформаторами мощностью 2х63 тыс. кВА;

- ПС 110/10 кВ № 364 «Горелово-2», с трансформаторами мощностью 2х40 тыс. кВА;

- ПС 110/6 кВ № 345 «КС - 2» с трансформаторами мощностью 2х6,3 тыс. кВА, к которым подключены повышающие трансформаторы напряжением 6/10 кВ мощностью 2х2,5 тыс. кВА;

- ПС 110/35/10/6 кВ №154 «Красносельская» с трансформаторами 110/35/6 кВ мощностью 16 тыс. кВА и 15 тыс. кВА (обмотки 35 кВ на трансформаторах не подключены к сети), и трансформатором 110/10/6 кВ мощностью 40 тыс. кВА;

- ПС 110/10 кВ № 514 «Красносельский бумажный комбинат» с трансформаторами мощностью 2х25 тыс. кВА, в настоящее время шины 10 кВ ПС № 514 связаны с шинами 6 кВ ПС 35/6 кВ «Красное Село» через понижающие трансформаторы 10/6 кВ мощностью 6,3 МВА и 10 МВА;

По территории Виллозского сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи, в том числе:

напряжением 330 кВ -

- две ВЛ 330 кВ от ЛАЭС - ПС 330/110 кВ  №2 «Южная» и ПС 330/110/35/10 кВ  №1 «Восточная»;

напряжением 110 кВ -

- ПС 110/6 кВ №345 «КС-2» - ПС 110/10 кВ №402 «Верево»;

- ПС 110/6 кВ №345 «КС-2» - ПС 110/10 кВ №514 «Красносельский бумажный комбинат»;

- ПС 110/10 кВ №364 «Горелово - 2» - ПС 110/35/6 кВ №222 « Горелово»;

- ПС 110/10 кВ №364 «Горелово - 2» - ПС 110/10 кВ №535 «Юго-западные очистные сооружения»;

- ПС 110/10 кВ №364 «Горелово - 2» - ПС 330/110 кВ №9 «Западная»;

напряжением 35 кВ -

- ПС 110/35/6 кВ №222 « Горелово» - ПС 35/6 кВ «Красное Село»

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселения.

Основной задачей ОАО «Петербургская сбытовая компания»  является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей МО. Рынками сбыта услуг являются:  население  муниципального образования Виллозское сельское поселение, а также такие сектора экономики как промышленные предприятия, предприятия малого бизнеса, торговля, сферы услуг.

Основную долю в структуре затрат составляют прочие затраты, затраты на оплату труда  и амортизация.

Все точки отпуска электроэнергии коммерческих предприятий муниципального образования Виллозское сельское поселение оснащены приборами учета. Требуют установки общедомовых узлов учета электроэнергии   39 многоквартирных домов, установлены общедомовые приборы учета электроэнергии только в  трех домах  № 18/1, № 24, № 25 деревни Малое Карлино.

Таблица 4.Динамика тарифов на электрическую энергию, отпускаемую на территории Ленинградской области.

| Наименование | Единица измерения | Тариф с 01.01. по 30.06.12 г. | Тариф с 01.07. по 31. 12.12 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф | Руб. /кВт.ч | 1,81 | 1,92 |
| Тариф, дифференцированный по зонам суток: |  |  |  |
| Пиковая зона | Руб. /кВт.ч | 1,82 | 1,93 |
| Ночная зона | Руб. /кВт.ч | 1,24 | 1,33 |

Объекты электросетевого хозяйства муниципального образования Виллозское сельское поселение характеризуются высоким уровнем износа (около 50%).Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, строительство новых линий электропередач в целях развития инфраструктуры, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

На территории муниципального образования Виллозское сельское поселение выявлены и поставлены на учет в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, как бесхозяйное имущество следующие объекты:

  - Две трансформаторные подстанции: д. Виллози у д. № 10, и Малое Карлино, Пушкинское шоссе ТП – 2101;

  - Уличное освещение д. Виллози (5 линий);

  - Электрическая сеть, подающая э/э в жилые дома д. Малое Карлино от дома № 1а до дома № 26.

В соответствии с Положением «Об учете и приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение» ведется работа по постановке сетей уличного освещения остальных деревень Виллозского сельского поселения на бесхозяйный учет.

#### 2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

В муниципальном образовании Виллозское сельское поселение: в деревнях Виллози, Малое Карлино, Ретселя  имеется  девять  оборудованных контейнерных площадок, на которых образуются следующие отходы: смет с территории, бытовой мусор и отходы бумаги и картона делопроизводства.

Сбор и транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими право на данный вид деятельности.

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном коммунальном  фонде - контейнерная. Вывоз ТБО осуществляется по графику.

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в частном секторе: контейнерная - по заявкам,  от жилых  многоквартирных домов: контейнерная  – по графику.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном фонде – бесконтейнерная, вывоз КГО – по графику.

В благоустроенном жилом фонде крупногабаритные отходы вывозятся по графику, специальных площадок для временного хранения этих отходов нет. Как правило, крупногабаритные отходы складируются около площадок временного хранения ТБО.

Вывоз жидких отходов от населения осуществляется по заявкам. Система сбора и вывоза бытовых отходов от предприятий и организаций –контейнерная, вывоз бытовых отходов осуществляется по  заявкам.

По объемам вывозимых отходов большая часть твердых бытовых отходов населенного пункта (80-90 % всего объема ТБО) приходится на отходы населения, оставшаяся часть приходится на отходы организаций и предприятий.

Таблица 5. Нормы накопления ТБО для жилищного фонда

| Объект накопления отходов | Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя |  | При плотности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кг | м3 | кг/м3 |
| Жилой фонд /благоустроенный/ | 210 | 1,50 | 140 |
| Жилой фонд /неблагоустроенный/ | 208 | 1,30 | 160 |

Действующие размеры платы на вывоз бытовых отходов: для собственников индивидуальных  жилых домов – 430 руб. за 1 м. куб. 
 для граждан, проживающих в многоквартирных домах  в многоквартирных домах 5 руб. 44 коп за 1 м. кв. общей площади квартиры, для прочих предприятий и организаций  – 489,35  руб. за м3 в месяц.

Система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям:

- значительная часть контейнерных площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям обустройства, требуется их ремонт;

- недостаточная сеть площадок временного хранения отходов;

- отсутствуют места сбора отработанных компактных люминесцентных ламп, градусников  и других опасных отходов;

- на территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- недостаточная сеть пунктов приема вторичных отходов;

- отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает.

Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Низкая активность населения, проживающего в частном жилом секторе, по заключению договоров на вывоз ТБО обусловливает образование мелких несанкционированных свалок.

## 2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения  у потребителей.

По состоянию на 2012 год общедомовыми приборами учета  тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения  в многоквартирных домах  оснащены только  три  жилых дома  в д. Малое Карлино д. №18/1, № 24, № 25. Данные по оснащенности приборами учета зданий бюджетных учреждений муниципального образования Виллозское сельское поселение представлены в таблице 6.

Таблица 6.Данные по оснащенности приборами учета зданий бюджетных учреждений муниципального образования Виллозское сельское поселение.

| Наименование учреждения | Тип здания | Адрес | Оснащение приборами учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | ХВС | Э\Энерг |
| МУ «Центр культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |
| ДК Виллози | Отдельно стоящее | Д. Виллози | - | - | - | + |
| Библиотека Виллози | В жилом доме | Д. Виллози, д. №9 | - | - | - | + |
| ДК Малое Карлино (с библиотекой) | Отдельно стоящее | Д. Малое Карлино (в здании ТБЦ) | - | - | - | + |
| Администрация муниципального образования Виллозское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Офисные помещения | В жилом доме | Д. Виллози, д. № 8 | - | + | + | + |
| Баня | Отдельно стоящее | Д. Малое Карлино | - | - | - | + |

Согласно программе энергосбережения муниципальное образование Виллозское сельское поселение при установке приборов учета тепловой энергии по данным статистики экономия затрат достигает приблизительно 20% за счет учета фактически потребленной тепловой энергии в отличие от нормативного усреднённого расчета.

В муниципальном образование Виллозское сельское поселение планируется установку приборов учета тепловой энергии в зданиях, занимаемых бюджетными учреждениями, затраты на покупку и установку счетчиков составляют  ориентировочно – 990,0 тыс. руб.

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Целью разработки Программы комплексного развития территории муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области является создание действенного инструмента управления развитием территории поселка в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселка, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических, географических и иных факторов в целях:

- определения основных стратегических направлений сбалансированного развития территории поселка;

- создания условий для формирования комфортной среды проживания, трудовой деятельности и отдыха населения, проживающего на территории поселка.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области разрабатывается в полном соответствии с проектом генерального плана муниципального образования Виллозское сельское поселение.

- В данный момент проект генерального плана муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  находится на согласовании в профильных комитетах Правительства Ленинградской области.

Согласно проекту генерального плана муниципального образования Виллозское сельское поселение требуют реализации следующие мероприятия по развитию функциональной структуры поселка:

- Создание жилых зон на расчетный срок до 2035 г. общей площадью 109,51 га, в том числе на I очередь до 2020 г. – общей площадью 95,73 га (данные с учетом  деревни Рассколово).

- Создание зон делового и общественно-административного назначения на расчетный срок до 2035 г. общей площадью 5,44 га, в том числе на I очередь до 2020 г. – общей площадью 3,89 га  (данные с учетом  деревни Рассколово).

- Создание зоны социально-культурного назначения на расчетный срок до 2035 г. общей площадью 18,38 га, в том числе на I очередь до 2020 г. – общей площадью 15,86 га (данные с учетом  деревни Рассколово).

- Создание зоны отдыха, спорта и развлечений на расчетный срок до 2035 г. общей площадью 8,62 га, в том числе на I очередь до 2020 г. – общей площадью 8,62  га (данные с учетом  деревни Рассколово).

- Создание зон зеленых насаждений общего пользования: (рекреационные зоны - скверы, бульвары, парки) на расчетный срок до 2035 г. общей площадью 17,98 га, в том числе на I очередь до 2020 г. – общей площадью 16,53 га . (данные с учетом  деревни Рассколово).

- Создание зоны инженерной инфраструктуры на расчетный срок до 2035 г. общей площадью 1,5 га, в том числе на I очередь до 2020 г. – общей площадью 1,5 га (данных по деревне Рассколово нет, находятся в стадии проектирования).

- Создание зон транспортной инфраструктуры на расчетный срок до 2035 г. общей площадью 19,29 га, в том числе на I очередь до 2020 г. – общей площадью 18,19 га (данных по деревне Рассколово нет, находятся в стадии проектирования).

- Создание зоны производственно-коммунального назначения на расчетный срок до 2035 г. общей площадью 1,54 га, в том числе на I очередь до 2020 г. – общей площадью 0,94 га (данных по деревне Рассколово нет, находятся в стадии проектирования).

Базовые характеристики согласно проекту генерального плана муниципального образования Виллозское сельское поселение с точки зрения перспектив развития муниципального образования и прогноза спроса на коммунальные ресурсы  представлены в таблице 7 ,8 и 9.

Таблица 7.Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района применительно к поселку Новогорелово.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Сущ. сост. 2011г. |  | I очередь 2020 г.г. |  | Расчетный срок 2035 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель населенного пункта, из них: | га |  |  |  | 66,50 |  | 66,50 |
| 1.1.1 | - жилых зон, из них: в жилом квартале №1 в жилом квартале №2 в жилом квартале №3 | га га га |  |  |  | 17,68 7,94 9,74 |  | 21,72 4,04 |
| 1.1.2 | - общественно-деловых зон | га |  |  |  | 8,58 |  | 12,65 |
| 1.1.3 | - инженерной инфраструктуры - транспортной инфраструктуры | га га |  | 2,75 |  | 1,50 18,19 |  | 1,50 19,29 |
| 1.1.4 | - рекреационных зон | га |  |  |  | 4,81 |  | 6,26 |
| 1.1.5 | - производственно-коммунальных объектов | га |  | 1,55 |  | 0,94 |  | 1,54 |
| 1.1.6 | Зона зеленых насаждений специального назначения | га |  |  |  | 1,94 |  | 3,54 |
| 1.1.7 | Территория перспективного освоения | га |  | 62,2 |  | 12,84 |  | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  | 6592 |  | 10500 |  | 14300 |
| 2.2 | Возрастная структура населения. Приняты среднестатистические данные на Iочередь, II очередь, расчетный срок. 30% - нетрудоспособное население до 16 лет, 40% - трудоспособное население от 16 до 60 лет, 30% - нетрудоспособное население в возрасте старше 60лет | чел. чел. чел. |  |  |  | 3150 4200 3150 |  | 4290 5720 4290 |
| Жилищный фонд - новое строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов (до 17 этажей) на свободных территориях из расчета 35 м²/чел. |  |  | м²/ об.пл.кв |  |  |  | 367500 | 500500 |
| Обеспеченность жилищного фонда - водопроводом - канализацией - электроплитами - теплом - горячей водой |  |  | %общ. жилфонда |  |  |  | 73 73 73 73 73 | 100 100 100 100 100 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  |  | м²/чел |  |  |  | 35 | 35 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения 35/1000 |  |  | мест |  |  |  | 320 | 435 |
| Общеобразовательная школа 115/1000 |  |  | мест |  |  |  | 800 | 1600 |
| Поликлиника детская и взрослая 4,4/1000; 30/1000 |  |  | посещ.в смену расч. |  |  |  | 492 | 492 |
| Аптека 1 на 20 тыс.жителй. |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |
| Раздаточные пункты детской молочной кухни |  |  | объект |  |  |  | 2 | 3 |
| Станция скорой помощи 1авт/10тыс.жит. |  |  | Сан.авт. |  |  |  | 2 | 2 |
| Культурно-досуговый центр 80/1000 |  |  | Посет. мест |  |  |  | 840 | 1144 |
| Физкультурно-спортивные сооружения 35/1000 – спортзалы, в т.ч. плават. бассейны 25/1000 |  |  | м² м²зеркала воды |  |  |  | 500 400 | 500 400 |
| Бани и оздоровительные комплексы 5/1000 |  |  | мест |  |  |  | 72 | 72 |
| Предприятия бытового обслуживания: Розничной торговли 280/1000 Питания 60/1000 Бытового обслуживания 7/1000 |  |  | Торг.пл. м² мест Раб. мест |  |  |  | 2940 420 73 | 4004 572 100 |
| Пожарное депо |  |  | объект |  |  |  | 1 | 1 |
| Отделение полиции 1/50 тыс.жит. |  |  | объект |  |  |  | 1 | 1 |
| Кредитно-финансовая организация 1/3 тыс.жит. |  |  | опер. место |  |  |  | 4 | 5 |
|  |  |  | объект |  |  |  | 2 | 3 |
| Помещения для работы с детьми и молодежью 25 м2/1000 |  |  | м2 |  |  |  | 360 | 360 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - магистральных улиц районного значения - главные улицы |  |  | пог.м пог.м |  |  |  | 1600 2500 | 1600 3300 |
| Протяженность улично-дорожной сети |  |  | пог.м |  |  |  | 4100 | 4900 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |  |  | авт. |  |  |  | 3307 | 4500 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и канализация |  |  | тыс.м³/ сутки |  |  |  |  |  |
| - расход холодной воды |  |  | -//- |  |  |  | 3328 | 4533 |
| - расход горячей воды |  |  | -//- |  |  |  | 2102 | 2863 |
| - расход сточных вод |  |  | -//- |  |  |  | 5256 | 7158 |
| Теплоснабжение суммарные нагрузки |  |  | МВт Гкал/ч |  |  |  | 54,14 46,51 | 73,73 63,34 |
| Электроснабжение расчетная мощность |  |  | МВА |  |  |  | 10,65 | 14,5 |

* согласно данным схемы территориального планирования Ленинградской области, Том 6, 2012.

Таблица 8.Основные технико-экономические показатели проекта  генерального плана муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района применительно к деревне Рассколово.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изме-рения | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь квартала в границах красных линий | га | 74,01 |
| 2. | Население на расчетный срок, в том числе: | чел. | 9630 |
|  | - в многоквартирных жилых зданиях | чел. | 9339 |
|  | - в индивидуальной жилой застройке | чел. | 291 |
| 3. | Общая площадь жилых зданий на расчетный срок, в том числе: | кв.м | 328 233 |
|  | - многоквартирные жилые здания | кв.м | 316 095 |
|  | - индивидуальная жилая застройка | кв.м | 12 137,5 |
| 4. | Площадь застройки жилыми зданиями, в том числе: | кв.м | 76 217,8 |
|  | - многоквартирными жилыми зданиями | кв.м | 70 149 |
|  | - индивидуальной жилой застройкой | кв.м | 6 068,8 |
| 5. | Средняя этажность, в том числе: | эт. | 4,9 |
|  | - многоквартирных зданий | эт. | 5 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | эт. | 2 |
| 6. | Общая жилая площадь, в том числе: | кв.м | 215 171 |
|  | - многоквартирных жилых зданий | кв.м | 205 461 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | кв.м | 9 710 |
| 7. | Общее количество домохозяйств (квартир/домов) | квартир/домов | 3196 |
|  | - в многоквартирных жилых зданиях | квартир | 3113 |
|  | - в индивидуальной жилой застройке | домов | 83 |
| 8. | Площадь встроено-пристроенных помещений коммерческого назначения | кв.м | - |
| 9. | Обеспеченность населения жилой площадью на расчетный срок, в том числе: | кв.м/ чел. | 22,3 |
|  | - в многоквартирных жилых зданиях | кв.м/ чел. | 22 |
|  | - в индивидуальной жилой застройке | кв.м/ чел. | 33,4 |
| 10. | Плотность жилой застройки на расчетный срок | кв.м/ га | 4435 |
| 11. | Плотность населения на расчетный срок | чел./ га | 192,1 |
|  |  | га | 23,88 |
|  |  | га | 50,13 |
| 12. | Территория жилой зоны, в том числе: | га | 74,01 |
|  | - многоквартирных жилых зданий | га | 66,69 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | га | 10,93 |
| 13. | Коэффициент застройки (Кз) |  | 0,14 |
| 14. | Коэффициент плотности застройки (Кпз) |  | 0,52 |
| 15. | Площадь озелененной территории микрорайона | га | 13,92 |
| 13. | Площадь придомовых площадок для игр детей, занятий спортом, выгула собак и др. | га | 5,62 |
| 14. | Общее количество постоянных парковочных мест | машиномест | 3904 (3987)1 |
|  | - для многоквартирных жилых зданий | машиномест | 3904 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | машиномест | 83 |
| 15. | Общая площадь территории требуемой под стоянки для постоянного хранения автомобилей | га | 9,761 |
| 16. | Общее количество машиномест для временного хранения (парковки) | машиномест | 747 (830)1 |
|  | - многоквартирных зданий | машиномест | 747 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | машиномест | 83 |
| 17. | Общая площадь территории требуемой под сооружения для постоянного хранения автомобилей | га | 1,871 |
| 18. | Земельные участки для приусадебной застройки |  |  |
|  | для домов площадью 162,5 кв.м | га | 0,067-0,081 |
|  | для домов площадью 137,5 кв.м | га | 0,081-0,10 |

Таблица 9. Проектные предложения по обеспеченности населения Виллозского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения всего /1000 чел. | мест (объект) | 180 (2)/ /27,3 | 850 (7)/ /33,2 | 1440 (12)/ /33,5 |
| 2 | Общеобразовательные школы всего /1000 чел. | мест (объект) | 168 (1)/ /25,5 | 2418(5)/ /94,4 | 3768 (7)/ /87,7 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения всего /1000 чел. | посещений в смену (объект) | 100 (2)/15,2 | 840 (6)/32,8 | 920 (7)/21,4 |
| 4 | Стационарные медицинские учреждения всего /1000 чел. | койка (объект) | * | * | * |
| 5 | Аптеки всего /1000 чел. | объект | 2/0,30 | 4/0,16 | 6/0,14 |
| 6 | Предприятия розничной торговли всего /1000 чел. | м2 торговой площади | 3800/576,4 | 12600/491,8 | 19710/ 458,45 |
| 7 | Предприятия общественного питания всего /1000 чел. | место | 160/24,3 | 1050/41,0 | 1840/42,8 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания всего /1000 чел. | рабочих мест | 6/0,9 | 185/7,2 | 307/7,1 |
| 9 | Отделения связи всего /1000 чел. | объект | 2/0,30 | 5/0,20 | 5/0,12 |
| 10 | Филиалы сбербанка всего /1000 чел. | объект | 2/0,30 | 5/0,20 | 6/0,14 |
| 11 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |
| 11.1 | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами всего /1000 чел. | мест (объект) | 380 (2)/ /57,7 | 2620(6)/ /102,3 | 4520 (11)/ /105,1 |
| 11.2 | библиотеки всего /1000 чел. | тыс. ед. хранения (объект) | 12,11 (2)/ /1,8 | 153,11(4)/ /5,98 | 257,11 (4)/ /5,98 |
| 12 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 12.1 | Помещения для физкультурно-оздорови-тельных занятий и спортивные залы всего /1000 чел. | м2 площади пола (объект) | 216,9(2)/32,9 | 8916,9 (7)/ /348 | 17416,9 (11)/ /405,1 |
| 12.2 | бассейны плавательные всего /1000 чел. | м2 зеркала воды (объект) | - | 1950 (4)/ /76,1 | 624 (2)/ /112,0 |
| 13.3 | плоскостные сооружения всего /1000 чел. | тыс. м2 | 2,3/0,35 | 53,23/2,07 | 86,76/2,02 |
| 13 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта всего /1000 чел. | м2 общей площади | 130/19,7 | 640,5/25 | 1074/25 |
| 14 | Кладбища (неиспользованная территория) всего /1000 чел. | га (объект) | - | 19,26 (1)/0,78 | 19,26 (1)/0,46 |
| * обслуживание – в МБУЗ «Центральная больница Ломоносовского района» в г. Ломоносов и в Русско-Высоцкой участковой больнице филиале МБУЗ «Центральная больница Ломоносовского района» в селе Русско-Высоцкое Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района ** нет данных |  |  |  |  |  |

Демографический прогноз развития муниципального образования Виллозское сельское поселение на период до 2035 года построен:

- на основе фактических данных динамики численности населения за 2002-2012 гг., с учетом фактических темпов прироста населения;

- с учетом данных проекта Генерального плана МО;

- с учетом планов по строительству нового жилья и реализации инвестиционных проектов.

Прогнозируемая динамика роста численности населения муниципального образования Виллозское сельское поселение на период до 2035 года представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Прогнозируемая динамика численности населения муниципального образования Виллозское сельское поселение на период до 2035 года с учетом реализации генерального плана развития муниципального образования, тыс. чел.

Построенный прогноз свидетельствует о стабильной, и, возможно, скачкообразной тенденции роста численности населения муниципального образования Виллозское сельское поселение. Предполагается, что в муниципальном образовании Виллозское сельское поселение сохранится возрастающая динамика прироста населения.

В силу масштабности на стратегическую перспективу жилищного строительства на территории поселения остро встает задача комплексного развития объектов инженерного обеспечения.

Предполагается, что модернизация и строительство большинства объектов инженерной инфраструктуры будет осуществлены за счет инвесторов, осуществляющих реализацию крупных проектов жилищного строительства на территории поселения.

На долгосрочную перспективу в рамках комплексной модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры поселения планируется:

1. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения:

- строительство магистрального водопровода от “Орловских ключей” до дер. Виллози и кольцевой системы водоснабжения: Виллози - Офицерское Село, Новогорелово, Малое Карлино - Туттари-Парк –Виллози;

- Обеспечение холодной водой питьевого качества   д. Аропакуззи в объеме 20 куб. м в сутки;

- разработка проекта и строительство трубопровода холодного водоснабжения от д. Зайцево, Гатчинского р-на Ленинградской обл. до д. Малое Карлино, Ломоносовского р-на Ленинградской обл. Планируемый объем потребления холодной воды в точке подключения д. Малое Карлино 2000 куб. метров в сутки;

- обеспечение холодной водой питьевого качества д. Виллози в объеме 3000 куб. м в сутки, давление в трубопроводе в точке подключения не менее 32.0 метров вод. ст., установка в узла учета ХВС в точке разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей;

- строительство резервуаров чистой воды в районе н.п. Офицерское Село, дер. Малое Карлино (I очередь – водопроводные очистные сооружения в дер. Малое Карлино);

- строительство комплексных очистных сооружений:

  - в районе Южной промышленной зоны мощностью, равной 3,5 тыс.м3/ сутки;

  - в дер. Малое Карлино – реконструкция существующих и строительство новых КОС, мощностью до 3,5 тыс. м3/ сутки (I очередь);

  - в южной части Виллозского сельского поселения до 2,0 тыс. м3/сутки.

2. Развитие электроснабжения:

- строительство подстанции “Промзона Горелово” 110 кВ.

3. Развитие теплоснабжения:

• реконструкция тепловых источников и тепловых сетей котельных Виллози и Малое Карлино;

• На перспективу до 2020 года строительство локальных котельных, работающих на газовом топливе, для теплоснабжения многоквартирной жилой застройки, объектов коммунально-бытового назначения, производственных и административных зданий.

4. Газификация поселения

Газификация Виллозского сельского поселения осуществляется на основании «Положения по газификации индивидуального жилищного фонда населённых пунктов муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение № 90 от 2 декабря 2010 г, с изменениями от 18.05.2012 года № 32 и от 01.10.2012 года № 62

ОАО “Леноблгаз” выполняет проектирование и строительство объекта: “Газопровод межпоселковый до д.Ретселя с отводами на д.Мюреля, д.Карвала, д.Перекюля, д.Мурилово, д.Пикколово, д.Вариксолово и д.Кавелахта Ломоносовского района Ленинградской области” ориентировочной протяженностью 7014 м.

На основании муниципального контракта между местной  администрацией и ОАО “Леноблгаз” ведется строительство  межпоселкового газопровода  и вводов для газоснабжения частного сектора д. Кавелахта, д. Вариксолово, д. Пикколово, д. Мурилово, д.  Перекюля, д. Карвала, д. Ретселя, д. Мюреля.

Строительно-монтажные работы распределительных сетей будут выполнены в 2012-2013 гг.

Для выполнения проектно-изыскательских работ, на четыре населенные  пункта муниципального образования Виллозское сельское поселение: д. Виллози, д. Рассколово, д. Саксолово, д. Аропаккузи, которые не вошли в программу газификации ОАО “Газпром”, предусмотрены средства   в бюджете МО Виллозское сельское поселение на 2013 год   в размере 4 400,0 тыс. руб., ориентировочные сроки проведения проектных работ – 2013 год. После включения в программу софинансирования строительства газораспределительных сетей, будут выполнены строительно-монтажные работы (2013-2014 г.г.).

Повышение энергоэффективного состояния жилищного фонда и его инженерной инфраструктуры требует больших финансовых вложений на замену и модернизацию.

В связи с многообразием форм собственников жилых помещений в многоквартирных домах, а также в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение  должны быть приняты согласованные решения всех собственников жилых помещений в многоквартирных домах в отношении планов и вложений в модернизацию и реконструкцию жилых домов.

Для решения вопроса о проведении капитального ремонта жилого дома в полном объеме или его части необходимо решение всех собственников помещений на согласие в проведении работ по ремонту, который будет проводиться за счет средств собственников.

Предлагаемая  процедура подготовки и проведения ремонта многоквартирного дома следующая: проведение собрания жителей дома (собственников), на котором принимается решение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества дома (кровля, инженерные сети, общедомовые узлы учета, и т.д.).

В случае согласия на проведение работ готовится сметный расчет, который определяет стоимость работ. Необходимая сумма распределяется на каждого собственника и нанимателя жилого помещения пропорционально занимаемой площади квартиры.

Первоочередные мероприятия на период до 2020 года решают наиболее острые  проблемы муниципального образования и закладывают основу для дальнейшего его развития на расчетный срок. В связи с этим предусмотрены значительные объемы работ по жилищному строительству, развитию инженерной и транспортной инфраструктур.

В собственности муниципального образования  находятся объекты, имеющие важное значение для жизнеобеспечения муниципального образования, удовлетворения потребностей сельского населения, предприятий и организаций (системы водоснабжения, водоотведения, отопления,  дороги в черте населенных пунктов).

Расчетные суммарные тепловые нагрузки к 2020 году составят – 54,14 МВт, к 2035 году – 73,73 МВт. Источник централизованного теплоснабжения – существующая 7-ая Красносельская котельная, расположенная за южной границей поселка Новогорелово (за Лиговским каналом). На период до 2035 года строительство межквартальных тепловых сетей общей протяженностью 2600,0 п.м. в том числе на I очередь до 2020 г. общей  протяженностью 2230,0 п.м.

В области электроснабжения требуется:

- на I очередь строительство БКРП на территории земельного участка с кадастровым № 47:14:06-03-001:0108 с подключением ВЛ-6кВ (кабель) от ПС-222, для обеспечения многоэтажной многоквартирной жилой застройки и объектов инфраструктуры жилого квартала № 1 поселка Новогорелово;

- строительство фидерной распределительной подстанции на I очередь  в жилом квартале № 2;

- cтроительство потребительских трансформаторных подстанций общим количеством 19 штук, в том числе

на I очередь  – 12 шт. из них:

  - 11 шт. - (2х1000) – ТП-1, ТП-2, ТП-3 , ТП-4, ТП-5, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-11, ТП-12;

  - 1 шт. – (2х630) – ТП-6.

на расчетный срок – 7 шт. из них:

  - 4 шт. - (2х1000) – ТП-14, ТП-15, ТП-17, ТП-18;

  - 3 шт. – (2х630) – ТП-13, ТП-16, ТП-19.

- cтроительство сетей электроснабжения общей протяженностью – 3500,0 м., в том числе на I очередь. - 2569,0 м;

- общая мощность устанавливаемых трансформаторов составляет – 14,5МВА,

(I категории – 2,9 МВА – жилые и общественные здания с лифтовым оборудованием, пожарной сигнализацией и автоматическими средствами пожаротушения ≈20%), в т.ч.I очередь – 10,6 МВА, в т.ч. I категории – 2,12 МВА.

- полная расчетная мощность для пос. Новогорелово составляет 14,5 МВА (I категории – 2,9 МВА), в т.ч. I очередь – 10,6МВА, в т.ч. I категории – 2,12 МВА.

В области водоснабжения и водоотведения требуется:

- строительство повысительной насосной станции с системой доочистки, резервуаров чистой воды, прокладка водоводов от Большого Невского водовода;

- Строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 4000,0 пог.м, в том числе  на I очередь протяженностью 1130,0 пог.м;

- Размещение  повысительных насосных станций в многоэтажных жилых домах;

- Создание системы наружного пожаротушения поселка из пожарных гидрантов, устанавливаемых  на кольцевой сети водопровода, внутреннее – из пожарных кранов;

- Строительство общесплавной канализации на I очередь протяженностью 1400 пог.м;

- Строительство ливневых стоков  на I очередь протяженностью 1600 пог.м.

Реализация данных решений возможна после утверждения генерального плана муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Таблица10. Расчетный объем  водопотребления и водоотведения на 2020 и 2035годы.

|  |  | I очередь 2020 г.г. | 2035 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| - расход холодной воды | тыс.м³/ сутки | 3328 | 4533 |
| - расход горячей воды | тыс.м³/ сутки | 2102 | 2863 |
| - расход сточных вод | тыс.м³/ сутки | 5256 | 7158 |

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах в муниципальном образовании Виллозское сельское поселение на период до 2035 г. представлен в таблице 11.

Таблица 11. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования Виллозское сельское поселение на 2013-2023г. г.

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| 1) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 32,9 | 41,6 | 50,3 | 59,0 | 67,7 | 76,4 | 85,1 | 154,6 | 159,2 | 164,0 | 168,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. Гкал | 29,8 | 37,7 | 45,6 | 53,5 | 61,4 | 69,4 | 77,3 | 145,9 | 150,3 | 154,8 | 159,4 |
| - бюджетные организации | тыс. Гкал | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,4 |
| - прочие потребители | тыс. Гкал | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
| 2) ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды, всего | тыс. м3 | 313,0 | 396,0 | 479,0 | 562,0 | 644,9 | 727,9 | 810,9 | 893,9 | 963,5 | 1036,9 | 1114,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. м3 | 274,6 | 347,4 | 420,2 | 493,1 | 565,9 | 638,7 | 711,5 | 784,3 | 851,7 | 922,9 | 998,0 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,9 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 35,8 | 45,3 | 54,8 | 64,3 | 73,7 | 83,2 | 92,7 | 102,2 | 104,2 | 106,3 | 108,5 |
| 3) ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отведение сточных вод, всего | тыс. м3 | 524,7 | 663,8 | 802,9 | 942,0 | 1081,1 | 1220,2 | 1359,3 | 1498,5 | 1593,7 | 1692,1 | 1793,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. м3 | 466,8 | 590,6 | 714,4 | 838,2 | 962,0 | 1085,7 | 1209,5 | 1333,3 | 1425,5 | 1520,7 | 1619,1 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7,4 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 53,7 | 67,9 | 82,2 | 96,4 | 110,6 | 124,9 | 139,1 | 153,3 | 156,2 | 159,2 | 162,2 |
| 4) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение, всего | тыс.кВт.ч | 225,6 | 285,4 | 345,3 | 405,1 | 464,9 | 524,7 | 584,6 | 644,4 | 676,6 | 710,5 | 746,0 |

Таблица 11. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования Виллозское сельское поселение на 2024-2035 г.г.

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| 1) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 174,0 | 179,2 | 184,6 | 190,1 | 195,8 | 201,7 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. Гкал | 164,2 | 169,1 | 174,2 | 179,4 | 184,8 | 190,4 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 |
| - бюджетные организации | тыс. Гкал | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| - прочие потребители | тыс. Гкал | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2) ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды, всего | тыс. м3 | 1195,8 | 1281,8 | 1372,3 | 1467,5 | 1567,9 | 1673,4 | 1654,5 | 1782,6 | 1782,6 | 1782,6 | 1782,6 | 1782,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. м3 | 1077,2 | 1160,7 | 1248,8 | 1341,6 | 1439,4 | 1542,4 | 1649,0 | 1649,0 | 1649,0 | 1649,0 | 1649,0 | 1649,0 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 110,6 | 112,8 | 115,1 | 117,4 | 119,7 | 122,1 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 |
| 3) ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отведение сточных вод, всего | тыс. м3 | 1898,5 | 2008,5 | 2122,1 | 2239,4 | 2360,6 | 2485,7 | 2614,9 | 2614,9 | 2614,9 | 2614,9 | 2614,9 | 2614,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. м3 | 1720,6 | 1827,2 | 1937,3 | 2051,2 | 2168,8 | 2290,3 | 2415,8 | 2415,8 | 2415,8 | 2415,8 | 2415,8 | 2415,8 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 165,3 | 168,4 | 171,6 | 174,9 | 178,2 | 181,6 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| 4) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение, всего | тыс.кВт.ч | 783,3 | 822,4 | 863,6 | 906,7 | 952,1 | 999,7 | 1031,0 | 1031,0 | 1031,0 | 1031,0 | 1031,0 | 1031,0 |

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (таблица 12):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  Виллозское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2035 г.;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и мероприятия по их доведению до заданного уровня приведены ниже.

4.1. Система теплоснабжения

4.1.1 Ключевые показатели системы теплоснабжения:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:2012 г. – 0 ед./км; 2035 г. – 0 ед./км.

- Уровень потерь:2012 г. – 36%; 2035 г. – 2,5%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2012 г. – 38,0%; 2035 г. – 14,0%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2012 г. –5%, 2035 г. – 100%.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Виллозское сельское поселение | СНиП | Страны ЕС | Копенгаген | Страны Восточной Европы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | до вступления в ЕС | после вступления в ЕС | Прага (Чехия) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели оптимальности системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность присоединенной тепловой нагрузки | Гкал/ч/км | 1,25 |  |  | 2,39 | 3,35 | 2,75 |  |
| Удельное годовое теплопотребление (отнесенное к протяженности тепловой сети) | Гкал/м | 1,08 |  |  | 3,17 | 6,11 | 5,50 |  |
| Относительные потери теплоты в тепловых сетях | % | 36,1 |  | 5-10 |  | 5-25 |  | 6-10/ 6-20 |

4.1.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения поселения;

- Обеспечить соответствие мощности котельных подключаемым нагрузкам;

4.1.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения надежности:

Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- По частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- По частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- По готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- По готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- По способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- По способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,999.

4.1.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической эффективности:

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых  сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8 %;

- Снизить расход теплоносителя на подпитку;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды;

- Разработать мероприятия по утеплению квартир, подъездов, а также помещений бюджетных организаций, имеющих контракты на обеспечение услуг теплового комфорта.

4.1.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров качества обслуживания:

- Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

4.1.6 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической эффективности:

Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов; диспетчеризации управления режимами и автоматизации;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

4.2. Система водоснабжения

4.2.1 Ключевые показатели системы водоснабжения:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. –  1ед./км; 2035 г. – 0 ед./км.

- Износ системы водоснабжения: 2013 г. – 65,0%; 2035 г. – 30%.

- Уровень потерь воды: 2013 г. – 19%; 2035 г. – 8,0%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 5%, 2035 г. – 100%.

Энергоемкость производства: 2013 г. –1,57 кВт·ч/м3; 2035 г. – 0,85 кВт·ч/м3.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Виллозское сельское поселение | Крупные города России | Страны ЕС | Польша |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды по нормативам (ХВС+ГВС) | л/чел/сутки | 300 | 382 | 108-213 |  |
| Потребление воды по приборам учета (ХВС+ГВС) | л/чел/сутки | 197 | 166 | 101-168 | 128-163 |
| Структура потребления воды |  |  |  |  |  |
| Население | % | 90,6 | н/д | 47-86 | 71-91 |
| Социальная сфера | % | 0,9 | н/д | 0-11 | 0-21 |
| Прочие потребители | % | 8,6 | н/д | 8-53 | 4-24 |
| Уровень собираемости платежей среди населения | % | 84,0 | н/д | 95-96 | 95-96 |

4.2.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

4.2.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров ресурсоэффективности:

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на 20% на одного проживающего в сутки.

4.2.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 4 раза;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода до 3 в год;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения и канализации до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения. Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

#### 4.2.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Ограничить рост затрат на содержание и эксплуатацию водопроводного хозяйства в расчете на 100 км сетей средним уровнем Западной Европы;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.3 Система водоотведения

4.3.1 Ключевые показатели системы водоотведения:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. –  0 ед./км; 2035 г. – 0 ед./км.

- Износ системы водоотведения: 2013 г. – 64%; 2035 г. – 30%.

- Энергоемкость производства: 2013 г. – 2,35 кВт·ч; 2035 г. – 1,7 кВт·ч.

4.3.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения и водоотведения исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

4.3.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоотведения;

- Снизить показатель отказов в сетях канализации до 3-5 на 100 км канализационных сетей в год;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

#### 4.2.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:

- Ограничить рост затрат на содержание и эксплуатацию канализационного хозяйства в расчете на 100 км сетей средним уровнем Западной Европы;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

4.4 Система электроснабжения.

4.4.1 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

- Обеспечить выборочную замену воздушных линий на кабельные.

4.4.2 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической эффективности:

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

4.4.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

4.4.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической эффективности:

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Удерживать расходы на эксплуатацию электросетевого хозяйства в расчете на 1 км сетей на уровне, не превышающем уровень стран Западной Европы;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

Таблица 12. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Виллозское сельское поселение  до 2035 года

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | год | год | год | год | г.г. |
|  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 |
| 1.5. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 65 | 61 | 59 | 57 | 55,5 | 30 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 10 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 62 |
| 2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 30 | 50 | 65 | 70 | 75 | 100 |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям, % | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Индекс нового строительства | % | 1,22 | 1,09 | 0,98 | 0,89 | 0,82 | 0,8 |
| 5.2. | Удельное водопотребление | м3/ | 13,4 | 13,3 | 13,1 | 13 | 12,9 | 12,5 |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/ | 1,55 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,15 | 0,85 |
|  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | день |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 64 | 57 | 54 | 52 | 50 | 30 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 10 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций | % | 75 | 80 | 85 | 86 | 87 | 95 |
| 3.2. | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных очистных сооружений | % | 75 | 80 | 85 | 86 | 87 | 95 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
| 4.3. | Удельное водоотведение | м3/ | 18,5 | 17,5 | 16 | 15,5 | 14,2 | 12 |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/ | 2,3 | 2,25 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,55 |
|  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | день |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 2,5 |
| 1.5. | Коэффициент потерь | Гкал/ | 127,1 | 110,1 | 108 | 108 | 108 | 108 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 14 |
| 1.8. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 6,6 | 6 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 2,8 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/ | 4,12 | 4,36 | 4,6 | 4,84 | 5,08 | 5,8 |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Экономическая эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км. | 6,13 | 5,93 | 5,73 | 5,53 | 5,13 | 4,23 |
| 3.2. | Производительность труда | Гкал./чел. | 915 | 925 | 930 | 935 | 940 | 955 |

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

# 5.1. Программа развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение.

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 13. Общий объем инвестиций с учетом строительства поселка Новогорелово составляет 37,7 млрд. руб. Затраты по строительству жилого микрорайона в деревне Рассколово на данный момент не определены.

Планируемая территориальная схема размещения объектов коммунальной инфраструктуры с учетом строительства поселка Новогорелово представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Планируемая территориальная схема размещения объектов комм. инфраструктуры с учетом строительства п.Новогорелово.

Таблица 13. Предполагаемые Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение на период до 2035г.

| № | Наименование мероприятий | Нормативно-правовой акт (программа) | Источник | Сроки реализации | Сумма затрат всего за 2013-2035, тыс. | Затраты за 2013, тыс. | Затраты за 2014, тыс. | Затраты за 2015, тыс. | Затраты за 2016, тыс. | Затраты за 2017, тыс. | Затраты за 2018-2035, тыс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  | 3 000 000 | 190 000 | 190 000 | 282 500 | 282 500 | 467 500 | 1 587 500 |
| 1.1. | Замена ветхих участков сетей теплоснабжения | Производственная программа МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» | Средства предприятий | 2013-2020 гг. На ежегодной основе | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 |
|  |  |  |  | (5000 тыс. руб. в год) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие централизованной системы теплоснабжения. | Проект Генерального плана Виллозского сельского поселения с учетом п. Новогорелово и д. Рассколово | Средства предприятий | 2013-2035гг. | 2 960 000 | 185 000 | 185 000 | 277 500 | 277 500 | 462 500 | 1 572 500 |
|  | Централизованным теплоснабжением будут обеспечиваться жилые дома многоквартирной жилой застройки в деревне Виллози, деревне Малое Карлино, поселке Новогорелово. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие децентрализованной системы теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство многоэтажного жилого комплекса в поселке Новогорелово теплоснабжение от 7-ой Красносельской котельной ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», расположенной на территории Виллозского сельского поселения на расстоянии 50 м от планируемой южной границы поселка Новогорелово; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство новой котельной или реконструкция 7-ой Красносельской котельной ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» с увеличением производительности для покрытия тепловых нагрузок многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки в поселке Новогорелово; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция котельных с увеличением производительности в деревне Виллози и деревне Малое Карлино; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Виллози и деревне Малое Карлино; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство модульных котельных для теплоснабжения производственных и общественных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  | 2 451 000 | 162 750 | 162 750 | 232 125 | 232 125 | 370 875 | 1 290 375 |
| 2.1. | Замена ветхих участков сетей водоснабжения | Производственная программа МУП «УЖКХ МО Виллозское СП». | Средства предприятий | 2013-2035 гг. | 231 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 111 000 |
| 2.2. | Участие в областных конкурсах в жилищно-коммунальном комплексе для поднятия престижа основных рабочих профессий в отрасли и распространение передовых приемов труда | Приказ комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 15.07. 2011 №5 «Об утверждении ведомственной целевой программы» | Бюджет Ленинградской области | 2013 год | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.3. | Модернизация 2 источников водоснабжения: | Ген.плана Виллозского сельского поселения с учетом п. Новогорелово, д. Рассколово | Средства предприятий | 2013-2035гг | 2 220 000 | 138 750 | 138 750 | 208 125 | 208 125 | 346 875 | 1 179 375 |
|  | водоснабжение северной и северо-восточной части поселения, а именно, существующих предприятий производственной зоны «Горелово», проектируемых объектов административно-деловой зоны «Новогорелово», в объеме 5,0 тыс. м3/сут, предусматривается по существующей схеме от водопроводных сетей филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» «Левобережный Водоканал»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение существующих и перспективных потребителей поселения, в т.ч. пос. Новогорелово, в объеме 50,0 тыс. м3/сут от системы «Большой Невский водопровод» с подключением к водоводу диаметром 700 мм - «Орловские Ключи - Виллози» в районе деревни Кавелахта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение холодной водой питьевого качества д. Аропакуззи в объеме 20 куб. м в сутки; давление в трубопроводе в точке подключения не менее 20.0 метров вод. ст.;установка в узла учета ХВС в точке разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение холодной водой питьевого качества д. Виллози в объеме 3000 куб. м в сутки Давление в трубопроводе в точке подключения не менее 32.0 метров вод. ст. установка в узла учета ХВС в точке разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработать проект прокладки трубопровода холодного водоснабжения от д. Зайцево, Гатчинского района. Лен. обл.до д. Малое Карлино, Ломоносовского 2. Произвести работы по прокладке трубопровода холодного водоснабжения от д. Зайцево, Гатчинского района. Лен. обл.до д. Малое Карлино, Ломоносовского района, Ленинградской области района, Ленинградской области 3. Планируемый объем потребления холодной воды в точке подключения д.Малое Карлино 2000 куб. метров в сутки. Давление в трубопроводе в точке подключения не менее 32.0 метров вод. ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и строительство комплекса водопроводных сооружений (резервуар чистой воды -полузаглубленный резервуар объемом 10000 м3, разделенный перегородкой на две части 2х5000 м3, станции водоподготовки и насосной станции II подъема) в районе проектируемого населенного пункта под условным названием «Офицерское Село»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и строительство комплекса водопроводных сооружений (резервуар чистой воды - полузаглубленный резервуар объемом 7000 м3, разделенный перегородкой на две части 2х3500 м3, станции водоподготовки и насосной станции II подъема) в районе деревни Малое Карлино; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и строительство водоводов дитаметром 600 мм от повысительной насосной станции до водопроводных сооружений, расположенных в проектируемом населенном пункте под условным названием «Офицерское Село» и деревне Малое Карлино; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство водопровода условным диаметром 600 мм от водопроводных сооружений в проектируемом населенном пункте под условным названием «Офицерское Село» до производственной зоны «Горелово» (южная часть) с кольцеванием с водопроводной сетью деревни Малое Карлино условным диаметром 600 мм около территории производственной зоны «Восточная»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство водопровода условным диаметром 300 мм от водопроводных сооружений в проектируемом населенном пункте под условным названием «Офицерское Село» до поселка Новогорелово; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция водопроводных сооружений в деревне Виллози; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство пожарных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды емкостью 60 м3 каждый в населенных пунктах деревня Аропаккузи, деревня Рассколово, деревня Саксолово, деревня Ретселя, деревня Мюреля, деревня Карвала, деревня Перекюля, деревня Мурилово, деревня Пикколово, деревня Вариксолово и деревня Кавелахта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция существующих распределительных водопроводных сетей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и строительство распределительной сети в развивающихся жилых и промышленных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоотведение |  |  |  | 782 000 | 48 250 | 48 250 | 71 375 | 71 375 | 117 625 | 399 125 |
| 3.1. | Замена ветхих участков сетей канализации | Производственная программа МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» | Средства предприятий | 2013-2035 гг. На ежегодной основе (2000 тыс. руб. в год) | 42 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 32 000 |
| 3.2. | · реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Малое Карлино с увеличением производительности до 10,0 тыс.м3/сут; | Проект Генерального плана Виллозского сельского поселения с учетом Новогорелово | Средства предприятий | 2013-2035гг | 740 000 | 46 250 | 46 250 | 69 375 | 69 375 | 115 625 | 393 125 |
|  | · реконструкция канализационной сети и канализационных сооружений в деревне Виллози; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · проектирование и строительство двух локальных очистных сооружений в проектируемом населенном пункте под условным названием «Офицерское Село» в северной и юго-западной части населенного пункта, производительностью по 1,0 тыс. м3/сут. каждые; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · проектирование и строительство муниципальных очистных сооружений в юго-восточной части производственной зоны «Горелово» (южная часть), производительностью 27,0 тыс.м3/сут; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · проектирование и строительство муниципальных очистных сооружений в юго-восточной части Виллозского сельского поселения производительностью 3,0 тыс.м3/сут; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · проектирование и строительство распределительной сети централизованной системы водоотведения в развивающихся жилых и производственных зонах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытового стока или выгребов на каждом участке (объекте), не обеспеченном централизованным водоотведением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · в северо-восточной части производственной зоны «Cкачки» производительностью на 2020 год не менее 100 л/с при увеличении производительности к 2035 году до 265 л/с со сбросом очищенных стоков в ручей Черный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · в юго-восточной части производственной зоны «Горелово» (южная часть) производительностью на 2020 год не менее 300 л/с при увеличении производительности к 2035 год не менее 665 л/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · с территории производственно-промышленной зоны «Восточная», в районе дер. Малое Карлино, производительностью на 2020 год не менее 275 л/с при увеличении производительности к 2035 году до 680 л/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  | 2 590 002 | 161 875 | 161 875 | 242 813 | 242 813 | 404 688 | 1 375 938 |
| 4.1. | · реконструкция ячеек 110 кВ ПС 110/35/6 кВ № 222 «Горелово»; | Проект Генерального плана Виллозского сельского поселения с учетом Новогорелово | Средства предприятий | 2013-2035гг | 2 590 002 | 161 875 | 161 875 | 242 813 | 242 813 | 404 688 | 1 375 938 |
|  | · реконструкция ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 364 «Горелово-2»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · реконструкция ПС № 154 «Красносельская» с заменой установленных трансформаторов напряжением 110/35/6 кВ мощностью (16+15) тыс. кВА и напряжением 110/10/6 кВ мощностью 40 тыс. кВА на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 2х63 тыс. кВА; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · реконструкция ПС № 514 «Красносельский бумажный комбинат» с заменой установленных трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 2х25 тыс. кВА на новые трансформаторы мощностью 2х25 тыс. кВА напряжением 110/10-6 кВ, для перевода сети 6 кВ от демонтируемой ПС 35/6 кВ «Красное Село» на ПС № 514 и возможности постепенного перевода сети напряжением 6 кВ на 10 кВ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · демонтаж ПС 35/6 кВ «Красное Село» с ВЛ 35 кВ протяженностью 9,18 км, полностью амортизированных по сроку службы с переводом потребителей на ПС 110 кВ № 514 после выполнения её реконструкции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство новой ПС 110 кВ «Горелово – промзона» с трансформаторами мощностью 2х63 тыс. кВА., для электроснабжения перспективных потребителей производственной зоны «Горелово»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · реконструкция существующих высоковольтных распределительных линий напряжением 10 кВ и понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство новых высоковольтных распределительных линий напряжением 10 кВ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство понизительных трансформаторных подстанций, количество, места размещения, мощность понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ будут определены на стадии разработки проектов планировки и межевания территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | · строительство новой ПС 330/110 кВ «Красносельская»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · заходы напряжением 330 кВ на ПС ПС 330/110 кВ «Красносельская»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство новой ПС 110/10 кВ «Офицерское село» с трансформаторами мощностью 2х25 тыс. кВА., для электроснабжения жилого комплекса «Офицерское село» и производственной зоны «Скачки»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство линии электропередачи 110 кВ от РУ 110 кВ новой ПС 330 кВ «Красносельская» до новой ПС 110/10 кВ «Офицерское Село»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство новой ПС 110/10 кВ «Цветы» с трансформаторами мощностью 2х63 тыс. кВА. для электроснабжение производственной зоны «Восточная» в районе деревни Малое Карлино; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство линии электропередачи 110 кВ от РУ 110 кВ новой ПС 330 кВ «Красносельская» до новой ПС 110/10 кВ «Цветы»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство линии электропередачи 110 кВ от новой ПС 110/10 кВ «Цветы» до новой ПС 110/10 кВ «Горелово-промзона»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство новых высоковольтных распределительных линий напряжением 10 кВ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство понизительных трансформаторных подстанций, количество, места размещения, мощность понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ будут определены на стадии разработки проектов планировки и межевания территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  | 1 850 002 | 1 850 002 | 1 850 002 | 1 850 002 | 1 850 002 | 1 850 002 | 982 813 |
| 5.1. | · для газоснабжения деревни Аропаккузи, деревни Рассколово, деревни Саксолово строительство газопровода высокого давления II категории от новой ГРС «Лаголово» до площадки действующей ГРС «Лаголово»; | Проект Генерального плана Виллозского СП с учетом Новогорелово | Средства предприятий | 2013-2035гг | 1 850 002 | 115 625 | 115 625 | 173 438 | 173 438 | 289 063 | 982 813 |
|  | · cтроительство межпоселкового газопровода до деревни Ретселя с отводами на деревню Мюреля, деревню Карвала, деревню Перекюля, деревню Мурилово, деревню Пикколово, деревню Вариксолово и деревню Кавелахта от распределительного газопровода среднего давления, проложенного на деревню. Виллози, подача газа в который осуществляется от городских газопроводов г. Красное Село; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство газопровода среднего давления до проектируемого населенного пункта под условным названием «Офицерское Село» от газораспределительной сети г. Красное Село; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · строительство распределительных сетей и газораспределительных пунктов в населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочие мероприятия в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К 2020 году ориентировочно на территории поселения будет введено более 1028,2 тыс. кв.м. жилья, в т.ч. по населенным пунктам Виллозского сельского поселения: | Проект Генеральногоплана Виллозского сельского поселения с учетом Новогорелово | Средства бюджетов | 2013-2035гг | 27 000 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |  |  |  |  |
|  | • п. Новогорелово – 367 500 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • дер. Малое Карлино – 186 700 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • н.п. Офицерское Село – 116 700 кв.м.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • дер. Виллози – 12 500 кв.м.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • дер. Рассколово – 328233 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В части аварийного жилищного фонда предполагается в целом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Переселение граждан из аварийных домов поселения (всего 807,2 кв.м.),в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • д. М.Карлино, дом 12-а, дом 1957 г.п., общей площадью 415 кв.м.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • д. М.Карлино, дом 16, дом 1957 г.п., общей площадью 392,2 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за весь период реализации программных мероприятий |  |  |  | 37 673 004 | 15 912 877 | 15 912 877 | 2 678 815 | 2 678 815 | 3 210 690 | 5 635 751 |

# 5.2. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, сельском освещении.

Местной администрацией муниципального образования Виллозское сельское поселение  разработана  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение на 2010–2014 годы», утвержденная решением Совета депутатов  муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области от  02 февраля 2011 г. № 4.

Таблица 14. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования Виллозское сельское поселение.

| Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 1192,95 | 331,5 | 753,13 | 102,86 | 2,86 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде» | "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде» | 13911,0 | 0 | 7223,1 | 4770,1 | 1914,8 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве". | 17000,0 |  | 17000,0 |  |  |
| Итого |  | 32103,9 | 331,5 | 24976,2 | 4872,9 | 1917,7 |

# В связи с невыполнением отдельных мероприятий   программы энергосбережения  Виллозского сельского поселения,  (установка  общедомовых узлов учета энергоресурсов)  данная Программа подлежит корректировке.

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующих на территории сельского поселения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев, рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории поселения территориальных сетевых организаций, в частности ОАО «Ленэнерго». Создание организаций с участием действующих ресурсоснабжающих организаций или муниципального образования может являться экономически нецелесообразным для реализации инвестиционных проектов стоимостью менее 5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения Виллозское сельское поселение, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников (более чем на 95%). Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса. Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения целесообразно осуществлять действующими организациями ОАО «ПСК», МУП «УЖКХ МО Виллозское сельское поселение».

Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут быть реализованы по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТБО инвестором в соответствии с соглашением с администрацией муниципального образования Виллозское сельское поселение;

- реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации ТБО за счет бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение.

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей сельского поселения будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Общий объем инвестиций в строительство в Новогорелово составит порядка 35 млрд. рублей. Группа компаний ООО «ЛенРусСтрой» инвестирует около 25 млрд. рублей. Еще около 10-12 млрд. рублей в строительство на своем участке в 18 га вложит ООО «Интер Альянс».

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

Таблица 15.Расчет доли расходов населения на содержание жилья  и коммунальные услуги в муниципальное образование  Виллозское сельское поселение в 2013-2024 г.г.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, тыс. руб. | 58 265 | 63 591 | 170 419 | 182 808 | 195 558 | 208 142 | 220 424 | 497 653 | 527 015 | 558 109 | 591 037 | 625 908 |
| жилищные услуги | 8 550 | 9 011 | 23 160 | 24 411 | 25 704 | 27 015 | 28 285 | 63 428 | 67 170 | 71 133 | 75 330 | 79 774 |
| водоснабжение | 4 919 | 5 185 | 13 325 | 14 045 | 14 789 | 15 543 | 16 274 | 36 493 | 38 646 | 40 926 | 43 341 | 45 898 |
| водоотведение | 5 877 | 6 194 | 15 919 | 16 778 | 17 668 | 18 569 | 19 441 | 43 596 | 46 168 | 48 892 | 51 777 | 54 832 |
| горячее водоснабжение | 10 080 | 11 189 | 30 565 | 33 041 | 35 585 | 38 076 | 40 513 | 91 720 | 97 131 | 102 862 | 108 931 | 115 358 |
| отопление | 28 840 | 32 012 | 87 450 | 94 533 | 101 812 | 108 939 | 115 911 | 262 416 | 277 899 | 294 295 | 311 659 | 330 046 |
| Количество проживающих, тыс.чел. | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Стоимость коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц , руб. | 734 | 799 | 873 | 936 | 1 000 | 1 063 | 1 124 | 1 176 | 1 246 | 1 319 | 1 397 | 1 480 |
| Средняя заработная плата в расчете на 1 работника, руб. | 55 565 | 58 566 | 61 435 | 64 753 | 68 185 | 71 662 | 75 030 | 78 257 | 81 622 | 85 131 | 88 792 | 92 610 |
| Доходы трудоспособного населения в год, тыс. руб. | 2 909 785 | 3 076 190 | 7 912 579 | 8 350 115 | 8 803 472 | 9 263 800 | 9 711 084 | 21 847 710 | 22 787 162 | 23 767 009 | 24 788 991 | 25 854 917 |
| Численность занятых в экономике , тыс. чел. | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Количество пенсионеров, тыс.чел. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Доход пенсионеров в год,тыс. руб. | 178 | 189 | 485 | 511 | 539 | 566 | 593 | 1 333 | 1 391 | 1 450 | 1 513 | 1 578 |
| Средний доход на 1 чел. в месяц, руб. | 36 675 | 38 656 | 40 550 | 42 740 | 45 005 | 47 300 | 49 523 | 51 653 | 53 874 | 56 190 | 58 606 | 61 126 |
| Доля расходов на жилье и коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,4% |

Таблица 15.Расчет доли расходов населения на содержание жилья  и коммунальные услуги в муниципальное образование  Виллозское сельское поселение в 2025-2035 г.г.

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, тыс. руб. | 662 837 | 679 408 | 696 393 | 713 803 | 731 648 | 749 939 | 768 687 | 787 905 | 807 602 | 827 792 | 848 487 | 1 295 852 |
| жилищные услуги | 84 481 | 86 593 | 88 758 | 90 977 | 93 251 | 95 582 | 97 972 | 100 421 | 102 932 | 105 505 | 108 143 | 165 161 |
| водоснабжение | 48 606 | 49 821 | 51 067 | 52 343 | 53 652 | 54 993 | 56 368 | 57 777 | 59 222 | 60 702 | 62 220 | 95 025 |
| водоотведение | 58 067 | 59 518 | 61 006 | 62 532 | 64 095 | 65 697 | 67 340 | 69 023 | 70 749 | 72 517 | 74 330 | 113 521 |
| горячее водоснабжение | 122 164 | 125 218 | 128 349 | 131 557 | 134 846 | 138 217 | 141 673 | 145 215 | 148 845 | 152 566 | 156 380 | 238 832 |
| отопление | 349 519 | 358 257 | 367 214 | 376 394 | 385 804 | 395 449 | 405 335 | 415 468 | 425 855 | 436 501 | 447 414 | 683 313 |
| Количество проживающих, тыс.чел. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 53 |
| Стоимость коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц , руб. | 1 567 | 1 606 | 1 646 | 1 687 | 1 730 | 1 773 | 1 817 | 1 863 | 1 909 | 1 957 | 2 006 | 2 053 |
| Средняя заработная плата в расчете на 1 работника, руб. | 96 592 | 100 746 | 105 078 | 109 596 | 114 309 | 119 224 | 124 351 | 129 698 | 135 275 | 141 092 | 147 159 | 153 487 |
| Доходы трудоспособного населения в год, тыс. руб. | 26 966 679 | 28 126 246 | 29 335 675 | 30 597 109 | 31 912 784 | 33 285 034 | 34 716 291 | 36 209 091 | 37 766 082 | 39 390 024 | 41 083 795 | 63 267 189 |
| Численность занятых в экономике , тыс. чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 |
| Количество пенсионеров, тыс.чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| Доход пенсионеров в год,тыс. руб. | 1 646 | 1 716 | 1 790 | 1 867 | 1 948 | 2 031 | 2 119 | 2 210 | 2 305 | 2 404 | 2 507 | 4 607 |
| Средний доход на 1 чел. в месяц, руб. | 63 755 | 66 496 | 69 356 | 72 338 | 75 449 | 78 693 | 82 077 | 85 606 | 89 287 | 93 126 | 97 131 | 100 240 |
| Доля расходов на жилье и коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% |

|  | Таблица 16. Уровень доступности коммунальных услуг в муниципальное образование Виллозское сельское поселение в 2013-2035 г.г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Ориентировочное значение критерия | 2013 | 2020 | 2035 |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 10 | 2,0% | 2,3% | 2,0% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 95 | 86,0% | 95,0% | 95,0% |

Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения муниципального образования на 01.01.2014 г. приведена в таблицах 15 и 16. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не превышает 10%. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 2% при норме не более 12%. Следовательно, делаем вывод, что плата за коммунальные услуги для населения муниципального образования Виллозское сельское поселение является доступной.

# 7. Управление и контроль за ходом реализации программы.

Программа реализуются местной администрацией муниципального образования Виллозское сельское поселение, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования Виллозское сельское поселение.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Виллозское сельское поселение, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования Виллозское сельское поселение.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Виллозское сельское поселение.

|  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к решению Совета депутатов |  |  |  |  |
| МО Виллозское сельское поселение |  |  |  |  |
| от 23 декабря 2013 года № 95 |  |  |  |  |

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

до 2035 года

ТОМ iI

(обосновывающие материалы)

Виллозское сельское поселение

2013

Содержание

Введение	3

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение	5

Теплоснабжение	7

Водоснабжение	8

Канализация	8

Газоснабжение	9

Электроснабжение	10

Связь	11

2. Прогноз численности населения муниципального образования Виллозское сельское поселение	12

3. Прогноз изменения климата.	15

4. Прогноз развития промышленности муниципального образования Виллозское сельское поселение.	17

6. Прогноз развития социальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение.	25

7. Технические характеристики состояния коммунальной инфраструктуры.	40

7.1. Теплоснабжение	40

7.2. Водоснабжение	41

7.3. Водоотведение	43

7.4. Газоснабжение	46

7.5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	51

Приложение 1. Планируемая территориальная схема размещения объектов коммунальной  инфраструктуры с учетом строительства поселка Новогорелово.	53

# Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение разработана в соответствии в Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г., Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом МО Виллозское сельское поселение Ломоносовский район Ленинградской области (Принят решением совета депутатов Муниципального образования Виллозское сельское  поселение Муниципального образования Ломоносовский район Ленинградской области от  08 июля 2009  года № 20 (в редакции с изменениями от 17 мая 2010года №35, от 24 сентября 2010года №69); решением Совета депутатов от 27.02.2012г. № 15 "Об утверждении Генерального плана муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области применительно к поселку Новогорелово".

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения в соответствии с пунктом  5  статьи 2  Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ  разрабатывается с целью нового строительства и/или реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, для обеспечения развития этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения.

Программа комплексного развития в соответствии с пунктом  1  статьи 11  Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ  разрабатывается  органом местного самоуправления муниципального образования на основании документов территориального планирования (подпункт 1 части 3 статьи 23  в части требований к разработке генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов и подпункта 1 части 1  статьи  19  Федерального закона от 29 декабря №190-ФЗ в части требований  к разработке схем территориального планирования муниципальных районов).

В рамках Программы комплексного развития предусматриваются мероприятия, направленные на:

- создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ комплексного развития, направленной на обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения;

- формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов, наличие инвестиционных надбавок, использование двухставочных тарифов, метода доходности на инвестированный капитал;

- минимизацию потерь, в том числе коммерческих потерь коммунальных ресурсов за счет введения обязательности расчетов за коммунальные ресурсы по данным приборов учета и использования единых муниципальных баз информационных ресурсов;

- формирование системы государственной и муниципальной поддержки (путем компенсации расходов по уплате процентов за кредит и предоставления бюджетных субсидий) для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах и сельских поселениях.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение

Административный центр современного Виллозского сельского поселения — деревня Виллози. Деревня расположена в восточной части района в 30 км к юго-востоку от административного центра района — города Ломоносов.

Вплотную примыкает к территории Красносельского района Санкт-Петербурга. МО расположено на юго-западном берегу Дудергофского озера. Общая площадь поселения составляет 12380 га. Граничит: на севере и востоке — с Санкт-Петербургом; на юге — с Гатчинским муниципальным районом; на западе — с Лаголовским сельским поселением.

Численность населения на 2011- 2012 г.  составляет 6592, основная часть из них проживает в деревнях Виллози и Малое Карлино.

На территории поселения расположены 14  населенных пунктов: Аропаккузи; Вариксолово; Виллози; Кавелахта; Карвала; Малое Карлино; Мурилово; Мюреля; Перекюля; Пикколово; Рассколово; Ретселя; Саксолово; Новогрелово.

По территории поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург — Красное Село — Гатчина и автомобильная дорога Н-96 Красное Село — Гатчина - Павловск.

На Волхонском шоссе расположена крупнейшая в России табачная фабрика ООО «Филип Моррис Ижора». Также в промышленной зоне Горелово функционируют ООО «Крафт Фудс Рус», ООО «Кресс-Нева», ОАО «Кировский завод» и другие. В деревне Ретселя расположен крупный горнолыжный курорт ООО «Туттари - парк».

Большинство населения - русские, но до революции здесь было много финнов-ингерманландцев, и их потомки живут в этих местах и сейчас. На одной из возвышенностей в районе Виллози, горе Кирхгоф - Церковный двор - до сих пор существует старинное ингерманландское кладбище. Чудом сохранилось после войны единственное в Виллози здание бывшего постоялого двора и трактира, построенное в псевдорусском стиле неизвестным купцом из Тайцев предположительно в 1910-х годах. Здание находится под охраной государства. В Виллози действуют филиалы Военно-медицинской академии и Академии тыла и транспорта, есть «Центр культуры и досуга», состоящий из двух домов культуры и  двух библиотек. Основные показатели, характеризующие роль социально-экономического развития Виллозского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 года приведены в табл.1.

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития Виллозского сельского поселения за 2012 год.

| № п/п | Наименование показателя | Виллозское сельское поселение | Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного поселения, тыс. чел. | 6,6 | 100,0% |
| 2. | Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. | 51 881,6 | 111,7% |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. | 104 442,6 | 130,4% |
| 4. | Оборот организаций, млн. руб. | 111 239,9 | 128,5% |
| 5. | Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 4 949,8 | 177,5% |
| 6. | Средняя численность работников (по крупным и средним предприятиям), чел. | 6 874,0 | 110,2% |
| 7. | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 286,5 | 115,7% |

Динамично увеличивается объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Виллозского сельского поселения. Так, в 2012 году он составил 104 442,6 млн. руб., в 2011 году – 80 090,0 млн. руб. (в процентах к 2011 году – 130,4%).

Значительно возрос объем инвестиций в основной капитал (177,5% к 2011 году). Основная доля инвестиций в 2012 году приходится на обрабатывающую промышленность (4731,8 млн. руб. или 95,6%).

Виллозское сельское поселение среди городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района по основным социально-экономическим показателям занимает лидирующие позиции, вносит наибольший вклад в развитие района в целом.

Таким образом, Виллозское сельское поселение обладает значительным социально-экономическим потенциалом для своего дальнейшего сбалансированного развития практически во всех направлениях экономики и социальной сферы, имеет развитую диверсифицированную экономику, представленную крупнейшими предприятиями в Ломоносовском районе и Ленинградской области.

Планировочными осями рассматриваемой территории являются – в широтном направлении автомобильные дороги местного значения Пушкинское шоссе, проходящие в центральной части Виллозского сельского поселения, и Волхонское шоссе, проходящее по северной части Виллозского сельского поселения, в меридиональном направлении - автомобильная дорога регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск» (Гатчинское шоссе), проходящее по западной части Виллозского сельского поселения, и железная дорога Санкт-Петербург - Гатчина. Недалеко от восточной границы Виллозского сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения - «Санкт-Петербург – Псков – граница с Белоруссией» (Киевское шоссе), от западной границы «Санкт-Петербург – граница с Эстонией» (Таллинское шоссе). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная часть сельского поселения занята лесами, расположенными на землях обороны.

В настоящее время основными видами трудовой деятельности на территории Виллозского сельского поселения являются промышленное производство различной направленности и строительство, на них приходится 69,16 % рабочих мест. На сельское хозяйство приходится всего  7,81 % рабочих мест.

Многоквартирные жилые дома Виллозского сельского поселения,  постройки с 1950 по 20011 год, из них 38 жилых домов имеют центральное отопление, 48 жилых домов подключены к центральному водоснабжению, 39 жилых домов оборудованы центральным водоотведением,  36 жилых домов имеют централизованное газоснабжение, в остальных домах - газ баллонный.

Почти все многоквартирные жилые дома не оборудованы коллективными (общедомовыми) узлами учета энергоресурсов, кроме трех новых   домов в Малом  Карлино:  № 18/1 - ТСЖ «Нагорное», №24, №25.

Места общего пользования в многоквартирных домах освещаются лампочками накаливания,  и в большинстве своем не имеют общедомовых приборов учета электрической энергии.

В населенных пунктах учет электроэнергии уличного освещения, кроме деревни Виллози, осуществляется без приборов учёта, расчётным методом.

- Теплоснабжение

В Виллозском сельском поселении используется централизованная и децентрализованная система теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением от собственных котельных обеспечиваются жилые дома многоквартирной застройки и объекты социальной инфраструктуры в поселке Виллози и деревне Малое Карлино. На котельных в деревне Виллози и деревне Малое Карлино в качестве топлива используется природный газ.

Потребители в жилищной сфере, предприятия и организации, расположенные в центральной и южной части поселения обеспечиваются теплом от индивидуальных  источников - печных установок и за счет использования электрических термоблоков на нужды отопления и ГВС.

Теплоснабжение существующих объектов производственной зоны «Горелово», расположенных в северной части Виллозского сельского поселения, осуществляется от 7-ой Красносельской котельной ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и котельной ОАО «Кировский завод».

- Водоснабжение

В настоящее время в Виллозском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется в деревне Виллози, деревне Кавелахта, деревне Пикколово.

В состав системы водоснабжения деревни Виллози входят:

- водопроводная насосная станция в деревне Виллози;

- тупиковая водопроводная сеть диаметром 100-200 мм.

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки перечисленных населенных пунктов является водовод диаметром 700 мм («Большой Невский водопровод»). Общий объем водопотребления населенных пунктов Виллози, Кавелахта, Пикколово составляет 900 – 1200 м3/сут.

Водоснабжение существующих объектов производственной зоны «Горелово», расположенных в северной части Виллозского сельского поселения, осуществляется от водопроводной насосной станции «Волхонская» ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».

На территории деревни Малое Карлино имеются  пять артезианских скважины общей производительностью 900 м3/сут. В настоящее время добываемая из подземных источников природная вода не соответствует санитарным требованиям по содержанию железа, цветности и мутности.

- Канализация

На территории Виллозского сельского поселения отвод сточных вод осуществляется по централизованной и децентрализованной системам.

Локальные канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (КОС) размещены в деревне Малое Карлино. Проектная производительность сооружений – 694,0 м3/сут. Выпуск стоков осуществляется в ручей Черный, далее реку Большая Койровка.

В деревне Виллози отвод сточных вод осуществляется по централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации. Прием стоков осуществляется на очистные сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Стоки через канализационную насосную станцию (КНС) по двум напорным коллекторам подаются в самотечный коллектор диаметром 600 мм и далее на Красносельскую станцию аэрации.

Отведение бытовых и производственных стоков от существующих объектов производственной зоны «Горелово», расположенных в северной части Виллозского сельского поселения, осуществляется через канализационные сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Дождевые стоки после очистки сбрасываются в ближайшие водоемы.

В районах индивидуальной жилой застройки в южной части Виллозского сельского поселения используются выгребные ямы.

В центральной и южной части Виллозского сельского поселения дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.

- Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Виллозского сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным  баллонным газом.

Газоснабжение существующих потребителей производственной зоны «Горелово» осуществляется от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1» (5,5 МПа) через ГРС «Горелово». Проектная производительность ГРС «Горелово» - 98 тыс. м3/ч, фактическая - 25 тыс. м3/ч. От ГРС по газопроводам высокого давления (1,2 МПа), природный газ поступает на головной газорегуляторный пункт ГГРП, где он редуцируется до давления 0,6 МПа и подается к ГРП котельных ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «Кировский завод».

Централизованное газоснабжение деревни Виллози осуществляется через газораспределительные сети г. Красное Село. Источниками газоснабжения г. Красное Село являются ГРС «Красное Село» и ГРС «Лаголово», расположенные юго-западнее деревни Виллози. На ГРС «Лаголово» и ГРС «Красное Село» газ поступает от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1» (5,5 МПа), проходящего по юго-западной границе поселения.

Проектная производительность ГРС «Лаголово» - 9,5 тыс. м3/ч, фактическая - 8,33 тыс. м3/ч.

Проектная производительность ГРС «Красное Село» - 41,0 тыс. м3/ч, фактическая - 20,0 тыс. м3/ч.

В настоящее время ведутся проектные работы по переносу ГРС «Лаголово» и строительству технологической перемычки между магистральными газопроводами «Белоусово – Ленинград» и «Кохтла-Ярве – Ленинград 1».

Объекты деревни Малое Карлино и населенного пункта Поселок газифицированы от распределительных газопроводных сетей г. Санкт-Петербурга (ГРС «Шоссейная»).

Природный газ используется для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для котельных централизованной системы теплоснабжения.

Остальные населенные пункты газифицированы сжиженным газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

- Электроснабжение

Основным источником питания сети 110 кВ данной зоны является ЛАЭС. Электрически сеть 110 кВ  связана с РУ 110 кВ ПС 330 кВ Западная, 330 кВ Гатчинская.

Источниками питания распределительной сети 6-10 кВ Виллозского сельского поселения являются подстанции:

напряжением 35 кВ -

- ПС 35/6 кВ «Красное Село» с трансформаторами мощностью 2х5,6 тыс. кВА;

напряжением 110 кВ -

- ПС110/35/6 кВ № 222 «Горелово», с трансформаторами мощностью 2х63 тыс. кВА;

- ПС 110/10 кВ № 364 «Горелово-2», с трансформаторами мощностью 2х40 тыс. кВА;

- ПС 110/6 кВ № 345 «КС - 2» с трансформаторами мощностью 2х6,3 тыс. кВА, к которым подключены повышающие трансформаторы напряжением 6/10 кВ мощностью 2х2,5 тыс. кВА;

- ПС 110/35/10/6 кВ №154 «Красносельская» с трансформаторами 110/35/6 кВ мощностью 16 тыс. кВА и 15 тыс. кВА (обмотки 35 кВ на трансформаторах не подключены к сети), и трансформатором 110/10/6 кВ мощностью 40 тыс. кВА;

- ПС 110/10 кВ № 514 «Красносельский бумажный комбинат» с трансформаторами мощностью 2х25 тыс. кВА, в настоящее время шины 10 кВ ПС № 514 связаны с шинами 6 кВ ПС 35/6 кВ «Красное Село» через понижающие трансформаторы 10/6 кВ мощностью 6,3 МВА и 10 МВА;

По территории Виллозского сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи, в том числе:

напряжением 330 кВ -

- две ВЛ 330 кВ от ЛАЭС - ПС 330/110 кВ  №2 «Южная» и ПС 330/110/35/10 кВ  №1 «Восточная»;

напряжением 110 кВ -

- ПС 110/6 кВ №345 «КС-2» - ПС 110/10 кВ №402 «Верево»;

- ПС 110/6 кВ №345 «КС-2» - ПС 110/10 кВ №514 «Красносельский бумажный комбинат»;

- ПС 110/10 кВ №364 «Горелово - 2» - ПС 110/35/6 кВ №222 « Горелово»;

- ПС 110/10 кВ №364 «Горелово - 2» - ПС 110/10 кВ №535 «Юго-западные очистные сооружения»;

- ПС 110/10 кВ №364 «Горелово - 2» - ПС 330/110 кВ №9 «Западная»;

напряжением 35 кВ -

- ПС 110/35/6 кВ №222 « Горелово» - ПС 35/6 кВ «Красное Село»

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселения.

- Связь

В настоящее время объекты Виллозского сельского поселения телефонизированы от АТС и радиофицированы от радиоузла, которые расположены в деревне Виллози – административном центре Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. На территории поселения принимаются сигналы телевидения в аналоговом формате, развивается сеть кабельного телевидения и Интернет.

# 2. Прогноз численности населения муниципального образования Виллозское сельское поселение

Численность населения в Виллозском сельском поселении в 2012 г. составила 6592 человека (9,3% от численности населения МО Ломоносовский муниципальный район).

Демографическая нагрузка составляет 318 человека нетрудоспособных возрастов на 1000 жителей поселения трудоспособного возраста, что не превышает среднее значение по данному показателю в Ленинградской области (600 человек). Учитывая стабильность численности населения в трудоспособном возрасте с тенденцией к увеличению, можно сделать вывод о том, что благоприятное социально-экономическое положение поселения препятствует оттоку населения соответствующего возраста, наблюдаемому в большинстве сельских поселений Ленинградской области. В связи с тем, что на территории поселения расположено большое количество промышленных предприятий, для поселения характерен высокий уровень маятниковой миграции в поселение из Санкт-Петербурга, что подтверждается следующими данными: численность занятых в экономике в 2012 г. составила 6874 чел., что на 2532 чел. превосходит численность жителей поселения в трудоспособном возрасте. При этом, уровень безработицы в 2012 году составил 0,12% от экономически активного населения, составившего 4,3 тыс. чел.

Прогнозируемая динамика роста численности населения муниципального образования Виллозское сельское поселение на период до 2035 года представлена на рисунке 1. и в таблице 2.

Таблица 2. Прогноз численности населения муниципального образования

Виллозское сельское поселение на период до 2035 года с учетом реализации планов строительства нового жилья.

| №№ п/п | Населенные пункты | 2012 г. |  | 1 очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс. чел. | Плотность чел/га | Население тыс. чел. | Плотность чел/га | Население тыс. чел. | Плотность чел/га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | деревня Аропаккузи | 0,039 | 9,8 | 0,06 | 12,68 | 0,08 | 14,21 |
| 2 | деревня Вариксолово | 0,073 | 20,22 | 0,08 | 20,46 | 0,09 | 21,38 |
| 3 | деревня Виллози | 3,326 | 192,92 | 4 | 146,57 | 5 | 118,91 |
| 4 | деревня Кавелахта | 0,128 | 8,12 | 0,13 | 8,25 | 0,13 | 8,25 |
| 5 | деревня Карвала | 0,019 | 5,22 | 0,03 | 7,58 | 0,04 | 9,39 |
| 6 | деревня Малое Карлино | 1,727 | 41,57 | 5,99 | 77,8 | 15,5 | 127,98 |
| 7 | деревня Мурилово | 0,019 | 6,81 | 0,04 | 11,8 | 0,04 | 11,3 |
| 8 | деревня Мюреля | 0,002 | 4,44 | 0,01 | 16,67 | 0,01 | 11,11 |
| 9 | деревня Перекюля | 0,03 | 9,09 | 0,08 | 14,73 | 0,13 | 17,06 |
| 10 | деревня Пикколово | 0,179 | 8,91 | 0,2 | 9,59 | 0,25 | 11,04 |
| 11 | деревня Рассколово | 0,054 | 6,97 | 9,7 | 118,71 | 9,7 | 118,71 |
| 12 | деревня Ретселя | 0,228 | 20,52 | 0,4 | 22,78 | 0,52 | 23,57 |
| 13 | деревня Саксолово | 0,002 | 1,16 | 0,01 | 4,93 | 0,01 | 4,93 |
| 14 | поселок Новогорелово | 0 |  | 10,5 | 593,89 | 14,3 | 658,38 |
| 15 | поселок Офицерское село | 0 |  | 3,24 | 15,06 | 6 | 20,32 |
| 16 | население в воинских частях | 0,766 |  | 0,78 |  | 0,8 |  |
|  | Всего | 6,592 |  | 35,25 |  | 52,6 |  |

Рисунок 1 . Прогнозируемая динамика численности населения муниципального образования

Виллозское сельское поселение на период до 2035 года с учетом реализации планов строительства нового жилья.

Построенный прогноз свидетельствует о стабильной, и, возможно, скачкообразной тенденции роста численности населения муниципального образования Виллозское сельское поселение. Предполагается, что в муниципальном образовании Виллозское сельское поселение сохранится возрастающая динамика прироста населения.

# 3. Прогноз изменения климата.

Для моделирования потребления тепла, в известной степени электроэнергии на коммунально-бытовые нужды  и топлива  требуются прогнозы по крайней мере трех показателей климатических факторов. Это динамика повторяемости средних температур наружного воздуха за отопительный период,   средняя температура отопительного периода и продолжительность отопительного периода. Эти данные необходимы, прежде всего, для того, чтобы не использовать в прогнозировании показатели, приведенные в строительных нормах и правилах, цель которых установить правила для проектирования. Все прогнозы, целью которых является расчет спроса на тепло, основывающиеся на данных стандартного отопительного сезона, принятого в практике проектирования теплозащиты зданий (СНИП 2-01-99 «Строительная климатология»), завышены на 15-20%.

В этой связи в практике разработки схем теплоснабжения введены прогнозы вышеперечисленных показателей отопительного периода.

Таблица 3. Климатический прогноз.

|  | СНиП |  | Факт |  | градусосутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прод. отоп. пер. | средняя температура | прод. отоп. пер. | средняя температура | СНиП | Факт |
| 2000 | 220 | -1,8 | 177 | 0,6 | 4796 | 3442 |
| 2001 | 220 | -1,8 | 180 | -3,0 | 4796 | 4145 |
| 2002 | 220 | -1,8 | 190 | -2,4 | 4796 | 4250 |
| 2003 | 220 | -1,8 | 185 | -1,8 | 4796 | 4032 |
| 2004 | 220 | -1,8 | 183 | -1,3 | 4796 | 3904 |
| 2005 | 220 | -1,8 | 200 | -0,6 | 4796 | 4129 |
| 2006 | 220 | -1,8 | 193 | -1,0 | 4796 | 4057 |
| 2007 | 220 | -1,8 | 207 | 0,4 | 4796 | 4058 |
| 2008 | 220 | -1,8 | 177 | 1,6 | 4796 | 3252 |
| 2009 | 220 | -1,8 | 205 | 0,1 | 4796 | 4085 |
| 2010 | 220 | -1,8 | 196 | -2,6 | 4796 | 4420 |
| 2011 | 220 | -1,8 | 195 | 0,0 | 4796 | 3900 |
| 2012 | 220 | -1,8 |  |  | 4796 | 4080 |
| 2013 | 220 | -1,8 |  |  | 4796 | 4073 |
| 2014 | 220 | -1,8 |  |  | 4796 | 4076 |
| 2015 | 220 | -1,8 |  |  | 4796 | 4078 |
| 2016 | 220 | -1,8 |  |  | 4796 | 4076 |
| 2017 | 220 | -1,8 |  |  | 4796 | 4074 |
| 2018 | 220 | -1,8 |  |  | 4796 | 4075 |
| 2019 | 220 | -1,8 |  |  | 4796 | 4076 |
| 2020 | 220 | -1,8 |  |  | 4796 | 4075 |

# 4. Прогноз развития промышленности муниципального образования Виллозское сельское поселение.

При составлении прогноза Виллозского сельского поселения в период до 2015 года использовались данные, предоставленные наиболее крупными предприятиями, находящимися на территории Виллозского сельского поселения.

Промышленность является ведущей отраслью экономики поселения. На территории МО Виллозское сельское поселение расположена промышленная зона Горелово, где работают крупные предприятия: ООО «Филипп-Морис- Ижора», ООО «Крафт Фудс», ООО «Кресс-Нева», ОАО «Кировский завод» и другие. Это современные, конкурентоспособные предприятия. Активно развивается пищевая, полиграфическая, деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов и др.

Оборот организаций по крупным и средним предприятиям за 2012 год составил 111 239,8 млн. руб., что на 128,5 % больше, чем в 2011 году (86 567,9 млн. руб.).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2012 году составил 104 442,6 млн. руб. или 130,4 % к уровню прошлого года. (80 090,0 млн. руб.).

Рис. 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по Виллозскому сельскому поселению за 2008-2012 годы.

В таблице 4 представлены ведущие предприятия Виллозского сельского поселения.

Таблица 4. Ведущие предприятия Виллозского сельского поселения за 2012 год.

| № п/п | Наименование предприятия | Вид выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО "ММ ПОФ Пэкэджинг" | полиграфия |
| 2. | ООО "Филипп Морис Ижора" | табачные изделия |
| 3. | ООО "Кресс-Нева" | табачные изделия |
| 4. | ООО "Крафт -Фудс" | кофе |
| 5. | ООО "Керамика СПб" | керамическая плитка |
| 6. | ООО "Бондарь" | изделия из дерева |
| 7. | ООО "Полиграф Лэнд" | упаковка |
| 8. | ООО "ПОФ ФЛЕКСО" | полиграфия |

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних организаций Виллозского сельского поселения по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» приведен в таблице 5 и на рисунке 3.

Таблица 5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних организаций Виллозского сельского поселения, тыс. руб.

| Наименование | 2011 г. | 2012 г. | % роста к 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" | 74 398 337,0 | 102 257 262,0 | 137,45% |
| в том числе: |  |  |  |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 67 783 687,0 | 91 957 073,0 | 135,66% |
| Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 3 178 049,0 | 3 896 468,0 | 122,61% |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 187 142,0 | 33 057,0 | 17,66% |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 779 938,0 | 862 925,0 | 110,64% |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 68 985,0 | 106 786,0 | 154,80% |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 2 239 218,0 | 4 398 423,0 | 196,43% |
| Производство транспортных средств и оборудования | 121 369,0 | 125 071,0 | 103,05% |
| Прочие производства | 39 949,0 | 877 459,0 | 2196,45% |

Рис. 3. Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по Виллозскому сельскому поселению за 2012 год.

В структуре промышленного производства Виллозского сельского поселения преобладает пищевая промышленность. Объемы производства крупнейших предприятий, таких как ЗАО «Филипп Моррис Ижора», ООО «Кресс Нева», Филиал ООО «Крафт Фудс РУС» составляют 76,5% суммарного объема продукции всех отраслей экономики Ломоносовского района в целом.

Виллозское сельское поселение имеет наибольший удельный вес среди всех поселений в производственных показателях Ломоносовского района, что связано с активным развитием промышленной зоны «Горелово».

При этом наблюдается некоторая зависимость экономики поселения и района от производства табачных изделий, поэтому отраслевая структура производства нуждается в диверсификации и интенсивном развитии новых производств. В целях дальнейшего развития экономики и диверсификации производства в поселении в 2011-2012 годах:

- завершен инвестиционный проект финской компании ООО «Атриа Групп» - создание мясоперерабатывающего предприятия в поселении;

- компанией Крафт Фудс реализован новый инвестиционный проект по расширению производства, уже к концу 2012 года завод в промзоне Горелово стал самым крупным в мире по производству сублимированного кофе  и одновременно самым современным в своей отрасли;

- В промзоне Горелово открылся производственный комплекс металлопроката и предприятие по упаковке косметической продукции;

- значительные инвестиции освоены ЗАО «Филипп Моррис Ижора» на развитие производства;

- продолжают наращивать производственные мощности полиграфические предприятие ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг».

Объем инвестиций на душу населения в 2012 году составил 750,9 тыс. руб., что на 85 % больше, чем  в 2011 году.

Среднесписочная численность работников, работающих на крупных и средних предприятиях поселения в 2012 году – 6874 чел., рост составил 110,2% к соответствующему периоду прошлого года.

Таблица 6. Среднесписочная численность работающих по видам экономической деятельности.

| Наименование | 2011 год | 2012 год | % роста к 2011 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников, всего | 6274 | 6874 | 110,2% |
| из них по видам деятельности: |  |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 490 | 406 | 82,9% |
| обрабатывающие производства | 4164 | 3967 | 95,3% |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 56 | 55 | 98,2% |
| строительство | 102 | 97 | 95,1% |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 304 | 860 | 282,9% |
| транспорт и связь | 783 | 834 | 106,5% |
| финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 315 | 271 | 86,0% |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности | 23 | 174 | 756,5% |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 35 | 36 | 102,9% |
| прочие виды деятельности | 3 | 174 | 5800,0% |

На промышленных предприятиях поселения среднемесячная зарплата в 2012 году составила 51 881,6 руб., что значительно выше, чем в целом по Ломоносовскому району (37117,2 руб.).

Таблица 7. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям Виллозского сельского поселения по видам экономической деятельности в 2012 году, руб.

| Наименование | Виллозское сельское поселение | Ломоносовский район |
| --- | --- | --- |
| Средняя заработная плата, всего | 51881,6 | 37117,2 |
| из них по видам деятельности: |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 22503 | 21588 |
| обрабатывающие производства | 67987,9 | 60336,9 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 34679,4 | 19891 |
| строительство | 10630,9 | 13137,1 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 34523,2 | 25240,6 |
| транспорт и связь | 21440 | 21406 |
| финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 34657 | 35519,6 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности | 29014,4 | 31834,9 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 12911,6 | 32013 |
| прочие виды деятельности | 20214,4 | 16544,8 |

Ввод в действие жилых домов в 2012 году составил в поселении 60,6 тыс.  кв. м, в том числе частный  сектор 4,9 тыс. м. кв.м. Строительство жилья в д. Виллози и Малое Карлино после 2000 года замедлилось и представлено тремя многоквартирными домами. Строительство МКД идет на территории поселения в застройке Горелово - застройщик ООО «ЛенРусСтрой» и на территории д. Малое Карлино возводятся два многоквартирных  малоэтажных жилых дома, предназначенных,  в том числе, и для переселения граждан Виллозского сельского поселения из аварийного жилья.

В дальнейших планах развития экономики поселения – продолжение активного функционирования промышленной зоны «Горелово», привлечение

инвестиций в создание новых производственных объектов, расширение действующих предприятий, внедрение новых технологий.

Малый бизнес Виллозского сельского поселения представлен предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Оборот розничной торговли в 2012 году составил 286,5 млн. руб.  (рост составил 115,7% к уровню прошлого года).

Сфера розничной торговли поселения представлена общей площадью 7843 кв.м., что составляет более 27 % от общей площади торговых площадей Ломоносовского района, обеспеченность торговой площадью муниципального образования высока – 1411 кв. м, процент обеспеченности – 470% (по району в целом – 142,5%).

Оборот общественного питания в 2012 году равен 1,584 млн. руб. или на 19,6%  больше, чем в  2011 году. Предприятия общественного питания – кафе в муниципальном образовании представлены следующими организациями: ООО «Олимп», ООО «Фортуна», ИП Варжина С.В.. Объем платных услуг в поселении в 2012 году составил 507,0 тыс. руб., увеличился на 141,3% к уровню 2011 года.

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в Виллозском сельском поселении в 2012 году составил 172 765,2 тыс. руб., или 89,9% к уровню прошлого года. Это составляет менее 0,17 % от всего объема произведенной продукции, товаров и услуг на территории поселения.

Вероятнее всего, в стратегической перспективе в силу непосредственной близости к Санкт-Петербургу и повышению стоимости земли, сельскохозяйственное производство будет постепенно (а возможно, и ускоренными темпами) замещаться промышленной и иными видами деятельности (строительство многоквартирных комплексов, коттеджей и т.д.).

5. Прогноз развития застройки муниципального образования Виллозское сельское поселение.

В проекте генерального плана Виллозского сельского поселения к расчетному сроку предусмотрена организация территории муниципального образования с развитием населенных пунктов, существующих производственных и общественно-деловых зон, созданием новых производственных зон при сбалансированности мощности градообразующей базы и численности постоянного населения со 100 % уровнем занятости экономически активного постоянного населения в пределах муниципального образования, существенное повышение эффективности использования и качества среды жизнедеятельности населения муниципального образования.

К расчетному сроку генерального плана 2035 году предусмотрено –

- увеличение жилых зон в 2,5 раза, увеличение общественно-деловых зон в 5,6 раза, увеличение производственных зон на 10,2 %, увеличение зон транспортной инфраструктуры в 1,8 раза за счет уменьшения зон сельскохозяйственного использования на 49,3 %;

- сохранение существующей площади зон лесного ландшафта;

- увеличение численности постоянного населения Виллозского сельского поселения в 8 раз до 52,6 тыс. чел.

Таблица 8. Распределение территории Виллозского сельского поселения

по функциональным зонам.

| №№ п/п | Показатели |  | 2009 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, | га | 12356,0 | 12430,0 | 12430,0 |
|  | в том числе: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2,00 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по функциональным зонам(1): | га | 12356,0 | 12430,0 | 12430,0 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1. | Жилые зоны | га | 301,2 | 605,6 | 756,2 |
|  |  | % | 2,4% | 4,9% | 6,1% |
| 3 | Общественно-деловые зоны | га | 40,5 | 164,7 | 228,8 |
|  | из них: | % | 0,3% | 1,3% | 1,8% |
| 3.1. | - зоны делового, общественного, административного и торгового назначения (Д1) | га | 28,2 | 105,0 | 157,4 |
| 3.2. | - зоны социально-бытового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения (Д2) | га | 12,2 | 59,7 | 71,4 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры | га | 2056,0 | 2269,4 | 2265,7 |
|  | из них: | % | 16,6% | 18,3% | 18,2% |
| 4.1. | - зоны производственно-коммунального назначения (П) | га | 63,0 | 92,3 | 97,9 |
| 4.2. | - зона объектов производственно-промышленного назначения не более IY класса опасности (П1) | га | 630,9 | 708,7 | 671,4 |
| 4.3. | - зона объектов производственно-промышленного назначения не более III класса опасности (П2) | га | 1359,3 | 1412,2 | 1303,8 |
| 4.4. | - зоны инженерной инфраструктуры (И) | га | 2,8 | 14,7 | 16,7 |
| 4.5. | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон с возможностью размещения объектов в соответствии с СанПиН (ПОЗ) | га | 0,0 | 41,5 | 175,9 |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 263,4 | 371,4 | 455,8 |
|  |  | % | 2,1% | 3,0% | 3,7% |
| 5.1. | - зона железнодорожного транспорт (ТЖ) | га | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 5.2. | - зона автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального значения (Т) | га | 165,3 | 165,3 | 165,3 |
| 5.3. | Зоны главных улиц населенных пунктов (ТУ) | га | 27,9 | 93,8 | 111,0 |
| 5.4. | Зоны дорог местного значения (Т2) | га | 56,4 | 98,5 | 165,7 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного | га | 5963,1 | 3993,2 | 3993,2 |
|  | использования, | % | 48,3% | 32,1% | 32,1% |
| 7. | Рекреационные зоны | га | 86,1 | 1073,6 | 1079,9 |
|  | из них: | % | 0,7% | 8,6% | 8,7% |
| 7.1. | - зоны объектов отдыха, спорта и развлечений (Р1) | га | 34,0 | 751,4 | 753,9 |
| 7.2. | - зоны зеленых насаждений общего пользования (Р2) | га | 52,1 | 322,3 | 325,9 |
| 8. | Зоны специального назначения | га | 1044,3 | 1072,4 | 1074,0 |
|  | из них: | % | 8,5% | 8,6% | 8,6% |
| 8.1. | - зоны военных объектов (К1) | га | 873,9 | 873,9 | 873,9 |
| 8.2. | - зоны складирования отходов (К2) | га | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 8.3. | - зоны ритуального назначения (К3) | га | 77,2 | 96,4 | 96,4 |
| 8.4. | - зоны зеленых насаждений, выполняющих специальные функции в границах санитарно-защитных зон предприятий (CЗЗ) | га | 0,0 | 8,9 | 10,5 |
| 9. | Зоны лесного ландшафта | га | 2601,6 | 2601,6 | 2601,6 |
|  | из них: | % | 21,1% | 20,9% | 20,9% |
| 9.1. | - зоны лесного ландшафта на землях обороны (Л1) | га | 2601,6 | 2601,6 | 2601,6 |

# 6. Прогноз развития социальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение.

Благоприятная экономическая обстановка на территории поселения  обусловлена наличием крупных предприятий, способствующих созданию новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджет поселения. Оборот организаций Виллозского сельского поселения за период 2011-2012 гг. увеличился на 28,5% и составил 111 239,9 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в 2012 году также вырос по сравнению с 2011 годом на 30,4% и составил 104 442,6 млн. рублей. Финансово-экономическое положение Виллозского сельского поселения характеризуется высокой долей отгруженных товаров собственного производства – более 90%, что благоприятно сказывается на перспективе развития поселения.

Анализ бюджетов Виллозского сельского поселения за период  2011– 2012 гг.

показывает наметившуюся тенденцию выравнивания уровня сбалансированности бюджета поселения. Так, в 2011 году отмечался профицит  бюджета в размере 14676,7 тыс. рублей, тогда как в 2012 году был достигнут профицит в размере 40 624,5 тыс. рублей. Основным источником увеличения бюджетного профицита  в 2012 году по сравнению с 2011 годом является опережающий темп роста собственных доходов по сравнению с бюджетными расходами поселения (рост доходов составил 48 %, рост расходов – 28%). Существенное увеличение собственных доходов поселения произошло за счет пополнения доходной части бюджета поступлениями от  налогов. Рост налогов в 2012 году составил 19,3% по сравнению с 2011 годом. Основными налогами являются налог на совокупный доход и налог на имущество (земля, имущество, транспорт).

Критерием финансовой устойчивости является уровень бюджетной обеспеченности поселения (собственные доходы поселения в расчете на одного жителя). По этому показателю Виллозское сельское поселение характеризуется высоким значением, при этом уровень бюджетной обеспеченности имеет тенденцию к увеличению: 2011 год – 16 586,12 рублей; 2012 год – 18 384,18 рублей.

В структуре собственных доходов муниципального образования преобладают налоговые доходы, доля которых в 2012 году составила 70,7%, в 2011 году - 87,7%.

Динамика структуры собственных доходов за 2011-2012 гг. свидетельствует об увеличении зависимости от налоговых поступлений, что объясняется открытием новых предприятий и увеличением количества рабочих мест на территории поселения.

Основными статьями собственных доходов Виллозского сельского поселения

являются: налог на совокупный доход; налог на имущество (земля, имущество, транспорт); доходы от продажи материальных  и нематериальных активов; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Так, за 2011-2012 гг. они имели устойчивые темпы роста: 1,2; 1,17; 19,0 и 1,36 раза, соответственно.

Крупнейшим налоговым источником пополнения доходной части бюджета поселения являются поступления от налога на совокупный доход. По сравнению с 2011 годом объем поступлений по налогу на совокупный доход в 2012 году увеличился на 12 838,5 тыс. рублей и составил 75 528,2 тыс. рублей.

Вторым крупным налоговым источником являются поступления от  перечислений налога на имущество (земля, имущество, транспорт). По отношению к 2011 году объем поступлений  налога на имущество в местный бюджет вырос на 17%.

Анализ динамики бюджетных расходов поселения за период 2011-2012 гг. говорит о росте  расходов на ЖКХ на 48,5%, общегосударственных расходов – на 14,7%, оборону – на 76,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность – на 400%, национальную экономику – на 500,0%) и снижении расходов на развитие социальной сферы на 37,2%. В течение 2011-2012 гг. отмечалась положительная динамика расходов на культуру и здравоохранение, физическую культуру и спорт, увеличение составило 5,7% .

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Финансово-бюджетная система Виллозского сельского поселения характеризуется высокой степенью стабильности, что отражается в основных финансовых показателях: значительном уровне бюджетной обеспеченности, независимости от безвозмездных поступлений с вышестоящих уровней бюджетной системы РФ.

2. Рост объемов продукции собственного производства, увеличение количества функционирующих организаций и численности занятых в экономике поселения, позволяет сделать позитивный прогноз динамики основных финансовых показателей на долгосрочную перспективу.

3. Текущая структура бюджета поселения, характеризующаяся преобладанием налоговых доходов над неналоговыми поступлениями, свидетельствует о недостаточном вовлечении в хозяйственный оборот муниципального имущества и возрастании монопрофильности бюджета поселения.

4.    В структуре собственных доходов поселения отсутствуют поступления по сельскохозяйственному налогу, тогда как  поступления по налогу на имущество (земля, имущество, транспорт) составляют значительную часть бюджета (порядка 24%). Ввиду этого, представляется эффективным с целью пополнения доходной базы поселения, использовать ресурс перевода сельскохозяйственных угодий в земли населенных пунктов под развитие промышленного потенциала поселения и жилищного строительства.

В целях эффективного социально-экономического развития Виллозского сельского поселения, связанного с перспективами перевода неиспользуемых  земель поселения и развитием жилищного строительства в муниципальном образовании ожидается существенное увеличение численности населения, что, в свою очередь, обуславливает необходимость развития социальной инфраструктуры поселения. К 2020 г. численность населения поселения  увеличится на 28 658 чел. и составит около 35 250 чел. с перспективой дальнейшего увеличения. В 2035 году  по отношению к 2020 году население возрастет еще на 17350 чел.

Основной прирост населения, обусловленный вводом в эксплуатацию жилых домов, ожидается в следующих населенных пунктах (прирост до 2035 г.):

• п. Новогорелово- 14 300 чел.

• дер. Малое Карлино- 13 773 чел.

• н.п. Офицерское село – 6000 чел.

• дер. Виллози – 1 674 чел.

• дер. Рассколово – 9 646 чел.

Масштабный характер изменений в жизни поселения предполагает реализацию комплекса мер по обеспечению комфортной среды проживания его  жителей. Необходимо совершенствование всех отраслей социального комплекса, и приоритетными задачами в данном контексте являются обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры и повышение качества услуг предоставляемых учреждениями социальной сферы. Создание новых учреждений предполагается за счет привлеченных средств инвесторов, реализующих проекты на территории поселения.

Основополагающим принципом развития социальной сферы станет открытость для диалога с населением, т.е. все пожелания и предложения жителей поселения будут учитываться при разработке планов деятельности профильных учреждений.

Таким образом, дальнейшее развитие социального комплекса будет осуществляться посредством реализации следующих стратегических направлений:

Образование

I. Строительство новых детских дошкольных учреждений

- Первоочередной задачей в сфере образования является недопущение возникновения дефицита мест в учреждениях дошкольного образования и обеспечение их территориальной доступности. В связи с этим, в срок до 2035 г. планируется строительство детских садов в следующих населенных пунктах:

- п. Новогорелово - детские дошкольные учреждения на 435 мест;

- н.п. Офицерское Село - детские дошкольные учреждения на 230 мест;

- дер. Рассколово - детские дошкольные учреждения на 720 мест;

- дер. Виллози - детские дошкольные учреждения на 115 мест.

Таким образом, совокупная мощность детских садов в поселении в 2035 г. (с учетом уже функционирующих учреждений мощностью 180 мест) составит 1440 мест, что позволит обеспечить достижение нормативных значений по обеспеченности детскими дошкольными учреждениями.

В рамках сотрудничества местной администрации поселения с комитетом по образованию Ломоносовского района планируется реализовать пилотные проекты по созданию детских садов семейного типа.

II. Улучшение качества услуг в рамках дошкольного образования

Строительство и оснащение детских дошкольных учреждений будет осуществляться с учетом требований безопасности и обеспечения комфортности пребывания. Наряду с созданием новых детских садов планируется совершенствование материально-технической базы уже имеющихся учреждений: МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 25 “Малыш” и МДОУ Нагорный детский сад № 17. Таким образом, будет достигнут одинаково высокий уровень материально-технической обеспеченности детских садов. Важнейшим фактором обеспечения качественного дошкольного образования также является сохранение высокого квалификационного уровня сотрудников учреждений. В рамках возможностей, ограниченных сферой компетенцией Администрации поселения в отрасли образования, будут созданы условия для привлечения квалифицированных специалистов и организована система мониторинга степени удовлетворенности родителей качеством деятельности персонала детских дошкольных учреждений.

Обеспечение благополучной интеграции детей в систему общего образования осуществляется за счет развития дошкольного образования. Планируется сохранить имеющийся уровень охвата детей предшкольным образованием (не менее 80%).

III. Строительство общеобразовательных учреждений

В настоящее время в поселении существует проблема неэффективного использования мощностей школ вследствие их низкой наполняемости, однако ожидаемый прирост численности населения школьного возраста превышает имеющиеся мощности, что требует строительства новых школ:

- п. Новогорелово - общеобразовательные учреждения мощностью 1600 мест;

- н.п. Офицерское Село – общеобразовательные учреждения мощностью

500 мест;

- дер. Рассколово - общеобразовательные учреждения мощностью

1100 мест;

- дер. Виллози – общеобразовательные учреждения мощностью 500 мест.

Совокупная мощность общеобразовательных учреждений в 2035 г. составит 3768 мест, что исключает возможность возникновения дефицита мест в школах. Также необходимо принимать во внимание то, что определенная часть школьников будет обучаться в школах Санкт-Петербурга.

IV. Развитие дополнительного образования для детей дошкольного

и школьного возраста

Обеспечение условий для разностороннего развития детей предполагает создание системы дополнительного образования, формируемой на основе изучения потребностей детей и пожеланий родителей. Таким образом, дети получат возможность творческой самореализации, получения новых знаний и навыков по востребованным направлениям (изучение иностранных языков, обучение использованию современных информационных технологий и пр.). Крайне важными направлениями являются развитие профориентационной деятельности для старших школьников и помощь в получении навыков предпринимательской деятельности. Реализация данных направлений требует усиления межведомственного взаимодействия, в частности между учреждениями образования и культуры, а также привлечения представителей крупных предприятий, расположенных на территории поселения в рамках профориентационной деятельности.

Здравоохранение

I. Строительство новых лечебно-профилактических учреждений

В настоящее время система здравоохранения представлена только врачебными амбулаториями и увеличение численности населения обуславливает необходимость создания поликлиник, обеспечивающих требуемый уровень качества медицинских услуг. За период до 2035 г. будут созданы поликлиники в следующих населенных пунктах:

- п. Новогорелово- поликлиника на 500 посещений;

- дер. Рассколово - поликлиника на 160 посещений;

- н.п. Офицерское Село - амбулатория на 80  посещений;

- дер. Виллози - поликлиника на 80 посещений.

Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2035 г. составит 21,4 посещений в смену на 1000 жителей, в то время как нормативное значение составляет 18,1 посещений в смену на 1000 жителей. Однако, учитывая отсутствие на территории больничных учреждений, развитие амбулаторно - поликлинической помощи в больших объемах, чем предусмотрено нормативами, является обоснованным.

II. Совершенствование транспортной доступности медицинских

учреждений.

Высокая концентрация населения и объектов социальной инфраструктуры требует совершенствования транспортной доступности квалифицированной медицинской помощи. В частности, для малообеспеченных жителей поселения, а также людей с ограниченными возможностями будут организованы социальные маршруты до МУЗ “Ломоносовская центральная районная больница” и других учреждений здравоохранения, расположенных за пределами поселения. Укрепление первичного звена медицинской помощи предполагает приобретение передвижной амбулатории, оснащенной современным оборудованием, что также положительно отразится на уровне доступности медицинских услуг.

Культура и библиотечное обслуживание

I. Совершенствование материально-технической базы учреждений

культуры

В связи с ожидаемым увеличением численности населения, а следовательно, увеличением нагрузки на существующие учреждения культуры планируется проведение комплекса ремонтных работ, обновление имеющегося оборудования, с тем, чтобы технические возможности учреждений культуры соответствовали ожиданиям и потребностям жителей поселения. Важной задачей в сфере культуры является вовлечение молодежи в деятельность культурно - досуговых учреждений. Учитывая высокое разнообразие популярных направлений молодежного досуга, дальнейшее развитие домов культуры будет осуществляться на основе изучения потребностей молодежи, в рамках комплексной деятельности по содействию реализации творческих инициатив молодежи.

Реализация комплекса мер, предлагаемых для совершенствования материально-технической базы сферы культуры, позволит создать комфортные условия для участия населения, в том числе социально уязвимых категорий в мероприятиях и программах учреждений культуры и повысить включенность указанных категорий в социальную жизнь поселения.

II. Повышение значимости роли библиотек, как в образовательной, так и досуговой сферах

Для раскрытия потенциала библиотек, как образовательных и информационных центров планируется обновление материально-технической базы, оснащение современной компьютерной техникой мультимедийной аппаратурой. Улучшение материально-технических условий позволит организовать занятия с детьми разных возрастов, интегрирующие как элементы образовательной деятельности, так и досуга.

III. Оказание поддержки семьям с детьми

Контингент жильцов новых жилых кварталов в значительной степени будет состоять из семей с детьми, что предполагает расширение спектра услуг по организации семейного досуга. На основе проведенного опроса по выявлению потребностей населения в объектах досуга и культурно-досуговых мероприятиях может быть разработана соответствующая муниципальная программа. Поскольку сфера культуры относится к полномочиям поселения, и в то же время учреждения социальной защиты населения в поселении отсутствуют, на базе учреждений культуры будут созданы условия для организации семейного досуга, в частности: клубы семейного чтения, развивающие занятия для дошкольников, проведение занятий групп взаимопомощи для родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию и пр. (конкретные формы и направления деятельности занятий будут определены в результате опроса населения).

IV. Создание организационной основы для поддержки молодежных инициатив в сфере культуры

Данное направление может быть реализовано за счет создания некоммерческой организации, деятельность которой будет ориентирована на работу с молодежью и обеспечение условий для творческой самореализации на базе учреждения культуры. Данная форма позволяет обеспечить доступ к  большим объемам ресурсов, доступным в рамках поддержки некоммерческого сектора. Также важным преимуществом некоммерческой организации является большая гибкость в изменении направлений деятельности организации, что соответствует специфике работы с молодежью. Вовлечение молодежи в процесс создания, а в дальнейшем и функционирования организации послужит залогом востребованности предоставляемых услуг. Сотрудничество некоммерческой организации и учреждений социального комплекса, как в поселении, так и за его пределами обеспечит существенное увеличение разнообразия доступных молодежи программ и мероприятий, что благоприятно отразится на социальном климате поселения.

Физическая культура и спорт

I. Создание условий для развития инфраструктуры и повышения популярности занятий спортом и физической культурой

К 2035 г. планируется ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивных учреждений на 17 200 м2 площади зала, плавательных бассейнов – на 2750 м2 зеркала воды. Приоритет по развитию зимних видов спорта будет реализован за счет строительства новых спортивных сооружений соответствующего профиля.

II. Создание условий для развития популярных среди молодежи видов спорта

В рамках данного направления возможно проведение опроса молодежи по вопросам обеспечения спортивными сооружениями, соответствующими их интересам. В дальнейшем планируется проведение спортивных мероприятий посвященных молодежному спорту, в частности “Молодежный фестиваль игровых видов спорта”.

Таблица 9. Проектные предложения по строительству объектов социальной инфраструктуры на территории Виллозского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Единица измерения | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На период до 2020 г. |  | На период 2020-2035 г.г. |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость Площадь участка одного объекта, га | Количество объектов | Вместимость Площадь участка одного объекта, га |
| 1 | Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение | поселок Новогорелово | мест | 2 | 180 ; 140 0,54;0,50 | 1 | 115 0,45 |
| 1.2 | Детское дошкольное учреждение | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | мест | 1 | 115 0,45 | 1 | 115 0,45 |
| 1.3 | Детское дошкольное учреждение | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | мест | 1 | 115 0,45 | - | - |
| 1.4 | Детское дошкольное учреждение | деревня Рассколово | мест | 3 | 3х120 1,35 | 3 | 3х120 1,35 |
|  | Итого по п.п.1.1-1.4 |  |  | 7 | 910 3,29 | 2 | 230 0,90 |
| 1.5 | Общеобразовательная школа (уменьшение территории с учетом размещения единой спортивно-оздоровительной зоны поселка) | поселок Новогорелово | мест | 1 | 800 1,82 | 1 | 800 1,82 |
| 1.6 | Общеобразовательная школа (с учетом совмещения спортивно-оздоровительной зоны поселка) | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | мест | 1 | 500 3,94 | - | - |
| 1.7 | Общеобразовательная школа | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | мест | 1 | 500 3,00 | - | - |
| 1.8 | Общеобразовательная школа | деревня Рассколово | мест | 2 | 2х550 6,60 |  |  |
|  | Итого по п.п.1.5-1.8 |  | мест | 4 | 2900 15,36 | 2 | 800 1,82 |
| 2 | Здравоохранение |  | мест |  |  |  |  |
| 2.1 | Многофункциональный медицинский центр | поселок Новогорелово | посещ.в смену | 1 | 500 0,80 | - | - |
| 2.2 | Амбулатория | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | посещ.в смену | 1 | 80 0,30 | - | - |
| 2.3 | Поликлиника детская, взрослая | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | посещ.в смену | 1 | 80 0,30 | - | - |
| 2.4 | Поликлиника детская, взрослая | деревня Рассколово | посещ.в смену | 1 | 80 0,30 | 1 | 80 0,30 |
|  | Итого по п.п.2.1-2.4 |  | посещ.в смену |  | 740 1,70 |  | 80 0,30 |
| 3 | Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предприятия розничной торговли | поселок Новогорелово | м2 торг.площ |  | 2900 |  | 1110 |
| 3.2 | Предприятия розничной торговли | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | м2 торг.площ |  | 1600 |  | 1350 |
| 3.3 | Предприятия розничной торговли | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | м2 торг.площ |  | 1800 |  | - |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли | деревня Рассколово | м2 торг.площ |  | 2500 |  |  |
|  | Итого по.п.п.3.1-3.4 |  | м2 торг.площ |  | 8800 |  | 1350 |
| 3.5 | Предприятия общественного питания | поселок Новогорелово | посадочное место |  | 420 |  | 150 |
| 3.6 | Предприятия общественного питания | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | посадочное место |  | 130 |  | 110 |
| 3.7 | Предприятия общественного питания | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | посадочное место |  | 100 |  | 150 |
| 3.8 | Предприятия общественного питания | деревня Малое Карлино | посадочное место |  | 240 |  |  |
|  | Итого по.3.5-3.8 |  | посадочное место |  | 890 |  | 410 |
| 4 | Связь и банковское обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отделение связи | поселок Новогорелово | объект | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Отделение связи | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | объект | - |  |  |  |
| 4.3 | Отделение связи | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | объект | 1 |  |  |  |
| 4.4 | Отделение связи | деревня Рассколово | объект | 1 |  |  |  |
|  | Итого по п.4.1-4.4 |  |  | 3 |  |  |  |
| 4.5 | Филиал банка | поселок Новогорелово | объект | 1 |  | 1 |  |
| 4.6 | Филиал банка | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | объект | - |  |  |  |
| 4.7 | Филиал банка | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | объект | 1 |  |  |  |
| 4.8 | Филиал банка | деревня Рассколово | объект | 1 |  |  |  |
|  | Итого по п.п.4.5-4.8 |  | объект | 3 |  | 1 |  |
| 5 | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Культурно-досуговый центр | поселок Новогорелово | мест | 1 | 840 | 1 | 600 |
| 5.2 | Сельский клуб | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | мест | 1 | 300 | 1 | 300 |
| 5.3 | Сельский клуб | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | мест | 1 | 300 | 1 | 300 |
| 5.4 | Сельский клуб | деревня Рассколово | мест | 1 | 500 |  |  |
| 5.5 | Культурно-развлекательный центр | Туутари-парк | мест | - | 300 | 1 | 200 |
|  | Итого по п.п.5.1-5.5 |  | мест |  | 2240 |  | 1400 |
| 5.6 | Библиотека | деревня Рассколово | тыс.ед. хранения |  | 0,700 |  |  |
| 5.7 | Библиотека | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | тыс.ед. хранения |  | 1,600 |  | 2,350 |
|  | Итого по п.п.5.6-5.7 |  | тыс.ед. хранения |  | 2,300 |  | 2,350 |
| 6 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение спортивных залов в физкультурно-оздоровительном комплексе | поселок Новогорелово | м2 площади зала | 1 | 3200 | 1 | 3000 |
| 6.2 | Спортивно-досуговый комплекс | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | м2 площади зала | 1 | 1200 | 1 | 1000 |
| 6.3 | Спортивно-досуговый комплекс | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | м2 площади зала | 1 | 2000 | 1 | 1000 |
| 6.4 | Спортивно-досуговый комплекс | деревня Рассколово | м2 площади зала | 1 | 5200 |  |  |
| 6.5 | Спортивно-досуговый комплекс | ООО «Туутари-парк» | м2 площади зала | 1 | 300 | 1 | 300 |
|  | Итого по п.п.6.1-6.5 |  | м2 площади зала | 5 | 11900 | 4 | 5300 |
| 6.6 | Размещение бассейна плавательного в физкультурно-оздоровительном комплексе | поселок Новогорелово | м2 зеркала воды | 1 | 400 | 1 | 400 |
| 6.7 | Бассейн плавательный | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | м2 зеркала воды | 1 | 250 | 1 | 200 |
| 6.8 | Бассейн плавательный | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | м2 зеркала воды | 1 | 400 | 1 | 200 |
| 6.9 | Бассейн плавательный | деревня Рассколово | м2 зеркала воды | 1 | 600 |  |  |
| 6.10 | Бассейн плавательный | ООО «Туутари-парк» | м2 зеркала воды | 1 | 300 | - | - |
|  | Итого по п.п.6.6-6.10 |  | м2 зеркала воды | 5 | 1950 | 3 | 800 |
| 6.12 | Плоскостные сооружения | поселок Новогорелово | тыс. м2 |  | 21,00 |  | 7,00 |
| 6.13 | Плоскостные сооружения | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | тыс. м2 |  | 6,00 |  | 5,00 |
| 6.14 | Плоскостные сооружения | деревня Виллози | тыс. м2 |  | 7,80 |  | 1,95 |
| 6.15 | Плоскостные сооружения | деревня Рассколово | тыс. м2 |  | 11,00 |  | 17,00 |
| 6.16 | Плоскостные сооружения | ООО «Туутари-парк» | тыс. м2 |  | 3,00 |  | 2,00 |
| 6.17 | Плоскостные сооружения | Аропаккузи | тыс. м2 |  | 0,11 |  | 0,05 |
| 6.18 | Плоскостные сооружения | Вариксолово | тыс. м2 |  | 0,16 |  | 0,02 |
| 6.19 | Плоскостные сооружения | Кавелахта | тыс. м2 |  | 0,25 |  | - |
| 6.20 | Плоскостные сооружения | Карвала | тыс. м2 |  | 0,05 |  | 0,02 |
| 6.21 | Плоскостные сооружения | Мурилово | тыс. м2 |  | 0,07 |  | 0,01 |
| 6.22 | Плоскостные сооружения | Мюреля | тыс. м2 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 6.23 | Плоскостные сооружения | Перекюля | тыс. м2 |  | 0,16 |  | 0,09 |
| 6.24 | Плоскостные сооружения | Пикколово | тыс. м2 |  | 0,39 |  | 0,10 |
| 6.25 | Плоскостные сооружения | Малое Карлино | тыс. м2 |  | 3,5 |  | 0,5 |
| 6.26 | Плоскостные сооружения | Ретселя | тыс. м2 |  | 0,78 |  | 0,23 |
| 6.27 | Плоскостные сооружения | Саксолово | тыс. м2 |  | 0,01 |  | 0,01 |
|  | Итого по.п.п.6.12-6.27 |  | тыс. м2 |  | 50,93 |  | 33,49 |
| 7 | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | поселок Новогорелово | рабочее место |  | 73 |  | 27 |
| 7.2 | Предприятия бытового обслуживания | образуемый населенный пункт под условным названием «Офицерское Село» | рабочее место |  | 23 |  | 20 |
| 7.3 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Виллози (с учетом населения деревень южной части поселения) | рабочее место |  | 41 |  | 8 |
| 7.4 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Рассколово | рабочее место |  | 42 |  |  |
|  | Итого по.п.п.7.1-7.4 |  | рабочее место |  | 179 |  | 55 |

Жилищно-коммунальное хозяйство

Важнейшим вопросом законодательно закрепленной сферы ответственности органов местного самоуправления поселений является содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.

Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами необходимого качества и количества, модернизация отрасли ЖКХ в целом является важной составляющей улучшения социального климата на территории муниципального образования.

Главной целью преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является повышение устойчивости, надежности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса, улучшение жилищных условий населения поселения.

К ключевым направлениям развития жилищного и жилищно-коммунального комплекса Виллозского сельского поселения относятся:

I. Содействие жилищному строительству на территории поселения

Предполагается перевод неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения поселения под индивидуальную, мало- и средне- и многоэтажную жилую застройку.

Администрация будет прилагать усилия в рамках двух основных направлений по содействию жилищному строительству в Виллозском сельском поселении:

• Содействие реализации крупных масштабных инвестиционных проектов жилищного строительства на территории поселения – строительство многоквартирных жилых домов, а также строительство коттеджных поселков и дачных некоммерческих партнерств;

• Содействие индивидуальным застройщикам по улучшению жилищных условий. Активное содействие реализации данного направления позволит как улучшить жилищные условия населения поселения, так создать дополнительную налогооблагаемую базу в целях поступления налогов в бюджет поселения (налог на имущество физических лиц, земельный налог).

К 2020 году ориентировочно на территории поселения будет введено более 1028,2 тыс. кв.м. жилья, в т.ч. по населенным пунктам Виллозского сельского поселения:

- п. Новогорелово – 367 500 кв.м.

- дер. Малое Карлино – 186 700 кв.м.

- н.п. Офицерское Село – 116 700 кв.м.;

- дер. Виллози – 12 500 кв.м.;

- дер. Рассколово – 328 233 кв.м.

II. Проведение капитального ремонта жилищного фонда поселения

Обновление жилищного фонда поселения предполагает проведение в случае необходимости его капитального и текущего ремонта, в том числе:

1) ремонт крыш;

2) ремонт подвальных помещений;

3) ремонт фасадов;

4) ремонт внутренних инженерных систем: электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

Управление жилищным фондом, содержание общего имущества жилых домов на территории поселения, обслуживание и обновление жилищного фонда осуществляет МУП “УЖКХ МО Виллозское СП”.

Важным направлением улучшения состояния дел в сфере ЖКХ поселения может стать разработка и принятие муниципальной адресной программы “Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Виллозского сельского поселения на среднесрочную перспективу”.

Это позволит путем привлечения средств Фонда содействия реформирования жилищного коммунального хозяйства РФ, областного бюджета осуществить ремонт многоквартирных домов поселения.

III. Ликвидация аварийного жилищного фонда.

В целях решения данной проблемы администрацией  Виллозского сельского поселения подготовлена муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории МО Виллозское сельское поселение на 2013 год ”, реализация которой позволит решить задачу ликвидации аварийного фонда на территории поселения.

Таким образом, предполагается в целом:

1. Переселение 46 граждан из 2-х аварийных домов поселения (всего 813,6 кв.м.), в т.ч.:

• д. М.Карлино, дом 12-а, дом 1957 г.п., общей площадью 415 кв.м.; 31 чел.

• д. М.Карлино, дом 16, дом 1957 г.п., общей площадью 398,6 кв.м., 15 чел.

# 7. Технические характеристики состояния коммунальной инфраструктуры.

# 7.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение Виллозского сельского поселения предполагается осуществлять на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды предприятий. Суммарная расчетная тепловая нагрузка составит на 2020 год – 567,0 Гкал/ч, на 2035 год – 1237,0 Гкал/ч.

На территории Виллозского сельского поселения предполагается развитие централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением будут обеспечиваться жилые дома многоквартирной жилой застройки в деревне Виллози, деревне Малое Карлино, поселке Новогорелово.

В проекте генерального плана Виллозского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения муниципального образования до 2035 года:

- на первую очередь строительства многоэтажного жилого комплекса в поселке Новогорелово теплоснабжение от 7-ой Красносельской котельной ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», расположенной на территории Виллозского сельского поселения на расстоянии 50 м от планируемой южной границы поселка Новогорелово;

- строительство новой котельной или реконструкция 7-ой Красносельской котельной ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» с увеличением производительности для покрытия тепловых нагрузок многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки в поселке Новогорелово;

- реконструкция котельных с увеличением производительности в деревне Виллози и деревне Малое Карлино;

- строительство и реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Виллози и деревне Малое Карлино;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе;

- строительство модульных котельных для теплоснабжения производственных и общественных объектов.

# 7.2. Водоснабжение

Водоснабжение Виллозского сельского поселения предполагается осуществлять на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Суммарный расчетный объем водопотребления составит на 2020 год – 26,6 тыс. м3/сут, на 2035 год – 54,5 тыс. м3/сут.

Водоснабжение Виллозского сельского поселения предполагается осуществлять централизованно от двух источников:

- водоснабжение северной и северо-восточной части поселения, а именно, существующих предприятий производственной зоны «Горелово», проектируемых объектов административно-деловой зоны «Новогорелово», в объеме 5,0 тыс. м3/сут, предусматривается по существующей схеме от водопроводных сетей филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» «Левобережный Водоканал»;

- водоснабжение существующих и перспективных потребителей поселения, в т.ч. пос. Новогорелово, в объеме 50,0 тыс. м3/сут от системы «Большой Невский водопровод» с подключением к водоводу диаметром 700 мм - «Орловские Ключи - Виллози» в районе деревни Кавелахта.

В проекте генерального плана Виллозского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения муниципального образования до 2035 года:

- проектирование и строительство повысительной насосной станции (в связи с небольшим напором 18-21 м. вод. ст в месте врезки в существующий водовод диаметром 700 мм);

- проектирование и строительство комплекса водопроводных сооружений (резервуар чистой воды - полузаглубленный резервуар объемом 10000 м3, разделенный перегородкой на две части 2х5000 м3, станции водоподготовки и насосной станции II подъема) в районе проектируемого населенного пункта под условным названием «Офицерское Село»;

- проектирование и строительство трубопровода холодного водоснабжения от д. Зайцево, Гатчинского района. Лен. обл. до д. Малое Карлино, Ломоносовского района, Ленинградской области района, планируемый объем потребления холодной воды в точке подключения д.Малое Карлино 2000 куб. метров в сутки.

- обеспечение холодной водой питьевого качества д. Аропакуззи  в объеме 20 куб. м в сутки; установка в узла учета ХВС в точке разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей;

- обеспечение холодной водой питьевого качества д. Виллози в объеме 3000 куб. м в сутки, давление в трубопроводе в точке подключения не менее 32.0 метров вод. ст., установка в узла учета ХВС в точке разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей;

- проектирование и строительство комплекса водопроводных сооружений (резервуар чистой воды - полузаглубленный резервуар объемом 7000 м3, разделенный перегородкой на две части 2х3500 м3, станции водоподготовки и насосной станции II подъема) в районе деревни Малое Карлино;

- проектирование  и строительство водоводов диаметром 600 мм от повысительной насосной станции до водопроводных сооружений, расположенных в проектируемом населенном пункте под условным названием «Офицерское Село» и деревне Малое Карлино;

- строительство водопровода условным диаметром 600 мм от водопроводных сооружений в проектируемом населенном пункте под условным названием «Офицерское Село» до производственной зоны «Горелово» (южная часть) с кольцеванием с водопроводной сетью деревни Малое Карлино условным диаметром 600 мм около территории производственной зоны «Восточная»;

- строительство водопровода условным диаметром 300 мм от водопроводных сооружений в проектируемом населенном пункте под условным названием «Офицерское Село» до поселка Новогорелово;

- реконструкция водопроводных сооружений в деревне Виллози;

- устройство пожарных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды емкостью 60 м3 каждый в населенных пунктах деревня Аропаккузи, деревня Рассколово, деревня Саксолово, деревня Ретселя, деревня Мюреля, деревня Карвала, деревня Перекюля, деревня Мурилово, деревня Пикколово, деревня Вариксолово и деревня Кавелахта;

- реконструкция существующих распределительных водопроводных сетей;

- проектирование и строительство распределительной сети в развивающихся жилых и промышленных зонах.

# 7.3. Водоотведение

На территории Виллозского сельского поселения в проекте генерального плана предусматривается водоотведение хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков по централизованной системе и децентрализовано. Суммарный расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков составит на 2020 год – 23,4 тыс. м3/сут, на 2035 год – 48,2 тыс. м3/сут.

Отведение бытовых стоков с северной и северо-восточной части поселения, а именно от существующих предприятий производственной зоны «Горелово», проектируемых объектов административно-деловой зоны «Новогорелово», в объеме 5,0 тыс м3/сут, предусматривается по существующей схеме в канализационные сети филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Левобережный Водоканал» на Юго-Западные очистные сооружения Санкт-Петербурга.

Отведение бытовых стоков от существующих и перспективных объектов жилой застройки в деревне Виллози в объеме 2 тыс. м3/сут, предусматривается по существующей схеме в канализационные сети филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Левобережный Водоканал» на Юго-Западные очистные сооружения Санкт-Петербурга.

Отведение бытовых стоков от объектов жилой застройки в проектируемом населенном пункте под условным названием «Офицерское Село» в объеме 2,0 тыс. м3/сут., предполагается осуществлять на проектируемые муниципальные канализационные очистные сооружения. Бытовые стоки в южной части проектируемого населенного пункта под условным названием «Офицерское Село» отводятся на канализационные очистные сооружения производительностью 1 тыс. м3/сут. Очищенный сток сбрасывается в приток реки Дудергофка. Бытовые стоки от северной части поселка городского типа Офицерское Село, отводятся на канализационные очистные сооружения, производительностью 1,0 тыс. м3/сут, очищенный сток сбрасывается в реку Чёрная.

Отведение бытовых стоков от перспективных объектов производственных зон «Горелово» и «Скачки» в объеме 22,0 тыс. м3/сут предполагается осуществлять на проектируемые муниципальные канализационные очистные сооружения, размещение которых планируется в юго-восточной части производственной зоны «Горелово» (южная часть), сброс очищенного стока предполагается в реку Малая Койровка.

Отведение бытовых стоков от перспективных объектов жилой застройки в деревне Малое Карлино и производственной зоны «Восточная» в объеме 10,0 тыс. м3/сут, предполагается осуществлять на реконструируемые муниципальные канализационные очистные сооружения в деревне Малое Карлино, сброс очищенного стока предполагается в реку Большая Койровка.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории рекреационной зоны и населенных пунктов, расположенных в южной части Виллозского сельского поселения, а именно, деревни Ретселя, деревни Мюреля, деревни Карвала, деревни Перекюля, деревни Мурилово, деревни Пикколово, деревни Вариксолово и деревни Кавелахта, в объеме 3 тыс. м3/сут предполагается осуществлять на муниципальные канализационные очистные сооружения, расположенные в юго-восточной части поселения, сброс очищенного стока предполагается в реку Лиговка.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории остальных населенных пунктов Виллозского сельского поселения с малой численностью населения, а именно, деревни Аропаккузи,  деревни Саксолово предполагается осуществлять на локальные канализационные очистные сооружения, расположенные в каждом из перечисленных населенных пунктов со сбросом очищенных стоков на рельеф.

В проекте генерального плана Виллозского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения муниципального образования до 2035 года:

- реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Малое Карлино с увеличением производительности до 10,0 тыс. м3/сут.;

- реконструкция канализационной сети и канализационных сооружений в деревне Виллози;

- проектирование и строительство двух локальных очистных сооружений в проектируемом населенном пункте под условным названием «Офицерское Село» в северной и юго-западной части населенного пункта, производительностью по 1,0 тыс. м3/сут. каждые;

- проектирование и строительство муниципальных очистных сооружений в юго-восточной части производственной зоны «Горелово» (южная часть), производительностью 27,0 тыс. м3/сут.;

- проектирование и строительство муниципальных очистных сооружений в юго-восточной части Виллозского сельского поселения производительностью 3,0 тыс. м3/сут.;

- проектирование и строительство распределительной сети централизованной системы водоотведения в развивающихся жилых и производственных зонах;

- строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытового стока или выгребов на каждом участке (объекте), не обеспеченном централизованным водоотведением.

- строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока, в том числе:

- в северо-восточной части производственной зоны «Cкачки» производительностью на 2020 год не менее 100 л/с при увеличении производительности к 2035 году до 265 л/с со сбросом очищенных стоков в ручей Черный;

- в юго-восточной части производственной зоны «Горелово» (южная часть) производительностью на 2020 год не менее 300 л/с при увеличении производительности к  2035 год не менее 665 л/с;

- с территории производственно-промышленной зоны «Восточная», в районе дер. Малое Карлино, производительностью на 2020 год не менее 275 л/с при увеличении производительности к 2035 году до 680 л/с.

# 7.4. Газоснабжение

Газоснабжение на территории Виллозского сельского поселения будет осуществляться на бытовые и производственные нужды. Суммарный расчетный расход газа составит на 2020 года – 77,0 тыс. м3/ч, на 2035 год – 168,0 тыс. м3/ч.

Централизованное газоснабжение Виллозского сельского поселения  предполагается осуществлять от новой ГРС «Лаглово», от которой должно быть обеспеченно три выхода:

- выход на Ломоносовский и Гатчинский муниципальные районы Ленинградской области;

- выход на ГРС «Красное Село» и ГРС «Горелово», в проекте предусматривается возможность изменение магистрального значения участка существующей системы магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1» на распределительное, при этом ГРС «Красное Село» и ГРС «Горелово» должны быть переведены в режим работы ГРП;

- выход на Юго-Западную ТЭЦ с учетом обеспечения ее газоснабжения в полном объеме.

В проекте генерального плана Виллозского сельского поселения предусматривается учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию системы газоснабжения муниципального образования до 2035года:

- для газоснабжения деревни Аропаккузи, деревни Рассколово, деревни Саксолово,  д. Виллози строительство газопровода высокого давления II категории от новой ГРС «Лаголово» до площадки действующей ГРС «Лаглово»;

- cтроительство межпоселкового газопровода до деревни Ретселя с отводами на деревню Мюреля, деревню Карвала, деревню Перекюля, деревню Мурилово, деревню Пикколово, деревню Вариксолово и деревню Кавелахта от распределительного газопровода среднего давления, проложенного на деревню Виллози, подача газа в который осуществляется от газопроводов г. Красное Село;

- строительство газопровода среднего давления до проектируемого населенного пункта под условным названием «Офицерское Село» от газораспределительной сети г. Красное Село;

- строительство распределительных сетей и газораспределительных пунктов в населенных пунктах.

Газификация Виллозского сельского поселения осуществляется на основании Положения по газификации индивидуального жилищного фонда населённых пунктов муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение № 90 от 2 декабря 2010 г.

ОАО “Леноблгаз” выполняет проектирование и строительство объекта: “Газопровод межпоселковый до д.Ретселя с отводами на д.Мюреля, д.Карвала, д.Перекюля, д.Мурилово, д.Пикколово, д.Вариксолово и д.Кавелахта Ломоносовского района Ленинградской области ориентировочной протяженностью 7014 м.

На основании муниципального контракта между местной  администрацией и ОАО “Леноблгаз” ведется строительство  межпоселкового газопровода  и вводов для газоснабжения частного сектора д. Кавелахта, д. Вариксолово, д. Пикколово, д. Мурилово, д.  Перекюля, д. Карвала, д. Ретселя, д. Мюреля.

Строительно-монтажные работы распределительных сетей будут выполнены в 2012-2013 гг.

Для выполнения проектно-изыскательских работ, на четыре населенные  пункта МО Виллозское сельское поселение: д. Виллози, д. Рассколово, д. Саксолово, д. Аропаккузи, которые не вошли в программу газификации ОАО “Газпром”, предусмотрены средства   в бюджете МО Виллозское сельское поселение на 2013 год в размере 4 400,0 тыс. руб. Ориентировочные сроки проведения проектных работ – 2013 год. После включения в программу софинансирования строительства газораспределительных сетей, будут выполнены строительно-монтажные работы (2013-2014 г.г.).

Рисунок 4. Схема газоснабжения и газификации Ломоносовского рай она  (западная часть) Ленинградской области

Рисунок 5. Схема газоснабжения и газификации Ломоносовского рай она (восточная часть) Ленинградской области

# 7.5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

На территории муниципального образования Виллозское сельское поселение отсутствуют специализированные предприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

Таблица 9. Нормы накопления отходов потребления для населения

| Наименование показателей | Единица потребления | Значение показателя | При плотности |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы (для жилого фонда) | куб.м/кг в год на 1 человека | 1,5 / 210 | 140 кг/куб. м |
| Твердые бытовые отходы (для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах) | куб.м/кг в год на 1 человека | 1,3 / 208 | 160 кг/куб. м |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов (для жилого фонда) | куб.м/кг в год на 1 человека | 0,25 / 30 | 120 кг/куб. м |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов (для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах) | куб.м/кг в год на 1 человека | 0,15 / 18 | 120 кг/куб. м |
| Жидкие отходы из выгребных ям | куб.м/кг в год на 1 человека | 18,25 / 18 250 |  |
| Твердые бытовые отходы (для садоводств) | куб.м/кг в год на 1 человека | 0,66 / 110 | 160 кг/куб.м |

В муниципальном образовании  Виллозское сельское поселение имеются девять площадок, на которых образуются следующие отходы: смет с территории, бытовой мусор и отходы бумаги и картона делопроизводства.

Сбор и транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими право на данный вид деятельности, установленное органами местного самоуправления.

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном коммунальном  фонде - контейнерная. Вывоз ТБО осуществляется по графику.

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в частном секторе: контейнерная - по заявкам,  от жилых  многоквартирных домов: контейнерная  – по графику.

В благоустроенном жилом фонде крупногабаритные отходы вывозятся по графику, специальных площадок для временного хранения этих отходов нет. Как правило, крупногабаритные отходы складируются около площадок временного хранения ТБО или около мусороприемников домов, оборудованных мусоропроводами.

Вывоз жидких отходов от населения осуществляется по заявкам. Система сбора и вывоза бытовых отходов от предприятий и организаций –контейнерная, вывоз бытовых отходов осуществляется по  заявкам.

По объемам вывозимых отходов большая часть твердых бытовых отходов населенного пункта (80-90 % всего объема ТБО) приходится на отходы населения, оставшаяся часть приходится на отходы организаций и предприятий.

Действующие размеры платы на вывоз бытовых отходов: для собственников индивидуальных  жилых домов – 430,00 руб., за 1м. куб.; для граждан, проживающих в многоквартирных домах – 5,44 руб./м2 общей площади в месяц; для прочих организаций – 489,35  руб. за м3 в месяц.

Система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям:

- значительная часть контейнерных площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям обустройства, требуется их ремонт;

- недостаточная сеть площадок временного хранения отходов;

- на территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- спецтранспорт имеет значительный износ  и требует обновления;

- недостаточная сеть пунктов приема вторичных отходов;

- отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает.

Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенностью специализированной техники. Низкая активность населения, проживающего в частном жилом секторе, по заключению договоров на вывоз ТБО обусловливает образование мелких несанкционированных свалок.

Приложение 1. Планируемая территориальная схема размещения объектов коммунальной  инфраструктуры с учетом строительства поселка Новогорелово.