Приложение № 1                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

к конкурсной документации

Глава местной Администрации

Виллозского сельского поселения

________________     В.В.Козырев

"_05_"  марта  2012  год

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Технический паспорт №

2. Адрес многоквартирного дома:	КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ	дом	56 корпус 1

3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

4. Серия, тип постройки

5. Год постройки                                                                                                                             2011 г

6. Степень износа, по данным государственного технического учета

7. Степень фактического износа

8. Год последнего капитального ремонта

9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу

10.Количество этажей	16+1

11.Наличие подвала	есть

12.Наличие цокольного этажа	нет

13.Наличие мансарды 	Нет

14.Наличие мезонина	Нет

15.Количество квартир	671

16.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

17.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном непригодными

для проживания

18.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

19.Строительный объём	0

20.Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками, м. кв.	53168,7 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир), м.кв.	40028,5

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), м.кв.	0

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме),м.кв.

21.Количество лестниц, шт.	6

22.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), м.кв. 	6995,7

23.Уборочная площадь общих коридоров, м.кв. 	0

24.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы), м.кв..	0

25.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома, м.кв..	4405,0

26.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ	ДОМ №  	56  КОР. 1

Описание элемента	Техническое состояние	Износ

Фундамент	Ж/б,	0%

Стены капитальные  наружные	Ж/б	0 %

Стены капитальные  внутренние	Ж/б,	0%

Перегородки	Гипсовые, гипсобетонные, 	0%

гипсоволокнистые

Перекрытия чердачные	Ж/б 	0%

Перекрытия межэтажные	Ж/б 	0%

Перекрытия подвальные	Ж/б 	0%

Кровля	изопласт 	0%

Полы	Дощатые шпунтованные	0%

Проемы оконные	пластик 	0%

Проемов дверные	Деревянные	0%

Отделка внешних стен 	Без отделки	0%

Отделка внутренних стен 	Без отделки 	0%

Мусоропровод	Нет	0%

Лифты	Нет	0%

АППЗ	Нет	0%

Система вентиляции 	Да	0%

Система отведения ливневых вод	Да	0%

Кол. стояков сОЛВод 	0

Вид энергия	Электрическая	0%

Фасадное освещение	Да	0%

ПускоРегулирующая  Аппаратура

Вводы электроснабжения	Да	0%

Количество ПКУ Э/Э 	0

Система ТС	Центральное	0%

Количество теплоузлов 	0

Количество стояков	0	Длина трубопроводов	0

Количество ПКУ Т/Э 	0

Система ГВС	Центральное	0%

Кол стояков	0	Длина трубопроводов	0

Количество ПКУ ГВС 	0

Система ХВС	Центральное	0%

Кол стояков сХВС	0	Длина трубопроводов	0

Количество ПКУ ХВС	0

Система водоотведения	Центральное	0%

Кол стояков сВО 	0	Кол выводов сВО	0

Приложение № 1                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

к конкурсной документации

Глава местной Администрации

Виллозского сельского поселения

________________     В.В.Козырев

"_05_"  марта  2012  год

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Технический паспорт №

2. Адрес многоквартирного дома:	КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ	дом	56 корпус 2

3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

4. Серия, тип постройки

5. Год постройки                                                                                                                             2011 г

6. Степень износа, по данным государственного технического учета

7. Степень фактического износа

8. Год последнего капитального ремонта

9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу

10.Количество этажей	16+1

11.Наличие подвала	есть

12.Наличие цокольного этажа	есть

13.Наличие мансарды 	Нет

14.Наличие мезонина	Нет

15.Количество квартир	406

16.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

17.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном непригодными

для проживания

18.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

19.Строительный объём	0

20.Площадь:а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками, м. кв.	35905,5 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир), м.кв.	26461,7

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), м.кв.	0

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме),м.кв.

21.Количество лестниц, шт.	4

22.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), м.кв. 	5310,1

23.Уборочная площадь общих коридоров, м.кв. 	0

24.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы), м.кв..	0

25.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома, м.кв..	9311,00

26.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ	ДОМ №  	56  КОР. 2

Фундамент	Ж/б,	0%

Стены капитальные  наружные	Ж/б	0 %

Стены капитальные  внутренние	Ж/б,	0%

Перегородки	Гипсовые, гипсобетонные, 	0%

гипсоволокнистые

Перекрытия чердачные	Ж/б 	0%

Перекрытия межэтажные	Ж/б 	0%

Перекрытия подвальные	Ж/б 	0%

Кровля	изопласт 	0%

Полы	Дощатые шпунтованные	0%

Проемы оконные	пластик 	0%

Проемов дверные	Деревянные	0%

Отделка внешних стен 	Без отделки	0%

Отделка внутренних стен 	Без отделки 	0%

Мусоропровод	Нет	0%

Лифты	Нет	0%

АППЗ	Нет	0%

Система вентиляции 	Да	0%

Система отведения ливневых вод	Да	0%

Кол. стояков сОЛВод 	0

Вид энергия	Электрическая	0%

Фасадное освещение	Да	0%

ПускоРегулирующая  Аппаратура

Вводы электроснабжения	Да	0%

Количество ПКУ Э/Э 	0

Система ТС	Центральное	0%

Количество теплоузлов 	0

Количество стояков	0	Длина трубопроводов	0

Количество ПКУ Т/Э 	0

Система ГВС	Центральное	0%

Кол стояков	0	Длина трубопроводов	0

Количество ПКУ ГВС 	0

Система ХВС	Центральное	0%

Кол стояков сХВС	0	Длина трубопроводов	0

Количество ПКУ ХВС	0

Система водоотведения	Центральное	0%

Кол стояков сВО 	0	Кол выводов сВО	0